ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на електро материали за нуждите на Община Свиленград

1. Предмет на обществената поръчка - доставка на електро материали за нуждите на Община Свиленград.                                                                                                                                                               2.Изисквания:                                                                                                                                                               2.1. Доставките да се извършват ежедневно или периодично на базата на  предварителна заявка от Възложителя , която се отправя  едновременно по телефон и по факс. Срокът за доставяне на заявените количества е 24 часа от получаване  на заявката. Доставените артикули да са придружени от сертификати за качество по БДС или еквивалент.

2.2. Транспорт – заявените количества следва да бъдат доставяни франко обектите:  Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - Свиленград, Общинска Администрация – Свиленград, Дейност ”ЦДГ,Детски ясли и Здравни кабинети” – Свиленград, Дейност „Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и Общински музей;

2.3. Предлаганите материали трябва да отговарят напълно на посочените по-долу технически спецификации;

2.4. Посочените от Възложителят количества са прогнозни и Възложителят запазва правото си да заявява количества в зависимост от възникнала  необходимост от доставка.

| № | АРТИКУЛ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | Мерна единица | Прогнозни количества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключ девиаторен за скрити инсталации |  | бр | 35 |
|  | Автоматични предпазители | 220V – тип „льогранде „ - 6 А | бр | 23 |
|  | Автоматични предпазители | - 10 А | бр | 30 |
|  | Автоматични предпазители | - 25 А | бр | 60 |
|  | Автоматични предпазители | - 40 А | бр | 20 |
|  | Автоматични предпазители | - 63 А | бр | 28 |
|  | Автоматични прекъсвачи | 220 V- 25 А | бр | 33 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 35 А | бр | 17 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 40 А | бр | 18 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 50 А | бр | 17 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 63 А | бр | 17 |
|  | Автоматични прекъсвачи | 380 V - 40 А | бр | 17 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 60 А | бр | 18 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 80 А | бр | 17 |
|  | Ел .часовник за време | 220 V | бр | 20 |
|  | Светещ кабел | прозрачен | бр | 32 |
|  | Съединител за свет. маркуч |  | бр | 23 |
|  | Съединител за свет.маркуч с щепсел |  | бр | 23 |
|  | Кабелни превръзки | 140/3,6 бели | бр | 70 |
|  | Кабелни превръзки | 200/3,6 бели | бр | 70 |
|  | Кабелни превръзки | 200/4,8 бели | бр | 65 |
|  | Кабелни превръзки | 250/4,8 бели | бр | 65 |
|  | Кабелни превръзки | 290/3,6 бели | бр | 65 |
|  | Светещ кабел | червен | м | 62 |
|  | Щепсел бакелит |  | бр | 60 |
|  | Гофре армирано | Ф 16 | бр | 20 |
|  | Теза изолирбанд | 20/19 черен | бр | 95 |
|  | Пирон -дюбел | 6х40 300 бр./п. | бр | 57 |
|  | Бишоп лента | №963 | бр | 32 |
|  | СВТ | 2 х 1,5 мм2 | м | 320 |
|  | СВТ | 2 х 2,5 мм2 | м | 360 |
|  | СВТ | 2 х 4 мм2 | м | 200 |
|  | СВТ | 3 х 2,5 мм2 | м | 200 |
|  | СВТ | 4 х 2,5 мм2 | м | 320 |
|  | СВТ | 4 х 6 мм2 | м | 350 |
|  | СВТ | 4 х 4 мм2 | м | 266 |
|  | СВТ | 5 х 6,0 мм2 | м | 286 |
|  | ПВ А1 1,5 | черен | м | 72 |
|  | ПВ А1 4.0 | син | м | 162 |
|  | ПВ А1 4.0 | червен | м | 162 |
|  | ШВПС | 2 х 1,5 | м | 152 |
|  | ШВПС | 4 х 2,5 | м | 112 |
|  | ПВО | 6 мм2 | м | 62 |
|  | Кабелен канал | 16 х 16 200М RKS | м | 190 |
|  | Кабелна връзка | 2,6х200 | бр | 100 |
|  | Кутия К-1 | разклонителна | бр. | 13 |
|  | Разклонителна кутия | ПКОМ FD 12 | бр | 40 |
|  | Контакт единичен | за външен монтаж | бр | 60 |
|  | Контакт двоен | за външен монтаж | бр | 75 |
|  | Прекъсвач | 16 А 1Р ВКН LS | бр | 25 |
|  | Прекъсвач | 63 А 3P BKN | бр | 15 |
|  | Прекъсвач | Е61 25А | бр | 18 |
|  | Сфера | Ф 250 AKP.IP OPAL | бр | 15 |
|  | Диск | INOX 125Х1 | бр | 3 |
|  | Стартеродържач |  | бр | 100 |
|  | Крушка | Е 27 60W 230V | бр | 540 |
|  | Лум.лампа | PL-18W | бр | 320 |
|  | Лум.лампа | PL-36W | бр | 280 |
|  | Лум. тръба | 36W VALUE | бр | 120 |
|  | Лум. тръба | 58W VALUE | бр | 85 |
|  | Лум. тръба | 36W F74 | бр | 82 |
|  | Стъклен предпазител | 10А | бр | 25 |
|  | Фасунга | PL DELUX- L 36-55 | бр | 12 |
|  | Дросел | 36 W/230V B2 | бр | 60 |
|  | Нагревател | 2kW мед | бр | 18 |
|  | Уплътнител за фланец елипса |  | бр | 15 |
|  | Уплътнител за нагревател комплект |  | бр | 17 |
|  | Лустер клема | 2,5 мм бакелит | бр | 147 |
|  | Лустер клема | 4,0 мм бакелит | бр | 152 |
|  | Скоба | 8/12 | бр | 22 |
|  | Метален шлаух | Ф14 с изолация | бр | 20 |
|  | Енергоспестяваща лампа | 25 W | бр | 165 |
|  | Енергоспестяваща лампа | 25 W 6400K | бр | 130 |
|  | Скоба с пирон |  | бр | 90 |
|  | Прожектор | 03/150W черен | бр | 12 |
|  | Метал-халогенна лампа | 400W | бр | 12 |
|  | Метал-халогенна лампа | 250W | бр | 8 |
|  | Метал-халогенна лампа | 150W | бр | 9 |
|  | Метал-халогенна лампа | 70W | бр | 13 |
|  | Осветително тяло за ул.осветление | 160W HWL | бр | 2 |
|  | Осветително тяло за ул.осветление | РО 1 х 36 IP 65 | бр | 12 |
|  | Тяло за ул.осветление | 18W IP 65 | бр | 3 |
|  | Тяло за ул.осветление | 42W IP 65 | бр | 5 |
|  | Ф-га порцеланов плафон | Е27 G E 27 | бр | 36 |
|  | Самопробивен винт | 3,9 х 32 | бр | 68 |
|  | Енергосп.лампа | 30 W E27 64K S | бр | 230 |
|  | Ключ междинен | 6А Р | бр | 19 |
|  | Разклонител троен без шнур |  | бр | 41 |
|  | Натриева лампа | 70W E27 | бр | 33 |
|  | Розетка за телефон единична |  | бр | 10 |
|  | ЕФ Конектор/100/ |  | бр | 2 |
|  | Фасунга | VT 262 E27 | бр | 25 |
|  | Дюбел + винт | 8 х 40 Т 6 | бр | 11 |
|  | Ключ | СХ.1 бял | бр | 23 |
|  | Осв. Тяло -Парково осветл. | К 2000/6+3+1 | бр | 4 |
|  | Прекъсвач | Е63 3х16А | бр | 10 |
|  | Контактор | GMC-18 AC220V 1a 1b | бр | 13 |
|  | Лустер клема | 6,0 мм бакелит | бр | 122 |
|  | Жив. Бездроселна лампа | 160W HWL | бр | 3 |
|  | Стартер | 1 514 686 | бр | 546 |
|  | Стартер | BS-2-4-65W220-240V | бр | 100 |
|  | Стартер | BS-2-4-22W220-240V | бр | 100 |
|  | Стартер | St 111 | бр. | 71 |
|  | Крушка | Е27 100W 230V | бр | 56 |
|  | Ф-га компактна лум.лампа | PL-L 36W 840 | бр | 71 |
|  | Ф-га компактна лум.лампа | PL-L 18W 840/4P | бр | 21 |
|  | Ф-га висяща | Е- 14 Р | бр | 60 |
|  | ЛНЖ | 24 W | бр | 25 |
|  | ЛНЖ | 36 W | бр | 25 |
|  | ЛНЖ | 75 W |  | 5 |
|  | Заземителен кол |  | бр | 11 |
|  | ТР Коттерм | 20 А | бр | 1 |
|  | Кондезатор | 12,5 МФ без кабел | бр | 11 |
|  | Термо муфа | 95-185 мм2 | бр | 3 |
|  | Термо муфа | 90/185 мм2 | бр | 6 |
|  | Патрон | 25А | бр | 137 |
|  | Патрон | 63А | бр | 1 |
|  | Разклонител троен с шнур с копче | 5м с 3”гнезда” | бр | 23 |
|  | Разклонител петорен с шнур с копче | 3м с 3 ”гнезда” | бр | 33 |
|  | Разклонител - защита | 3м с 6”гнезда” | бр | 26 |
|  | Разклонител - защита | 5м с 6”гнезда” | бр | 36 |
|  | Кабел | 0.5-1.0мм2двужичен многожичен за тонколони ШВПЛ-А 2х0.75мм2 | м | 52 |
|  | Батерия | АА 1,5 V | бр | 54 |
|  | Батерия | Алкална 9 V | бр | 22 |
|  | Батерия | ААА 1,5 | бр | 36 |
|  | Батерия | Алкална ААА 1,5 | бр | 34 |
|  | Батерия | Алкална АА 1,5 V | бр | 24 |
|  | Батерия | R20UG SIZE D 1.5V | бр | 14 |
|  | Удължител | 10 м | бр | 4 |
|  | Удължител макара | 30м | бр | 3 |
|  | Контакт | Шоко,скрит монтаж,единичен | бр | 52 |
|  | Контакт | Шоко,скрит монтаж, двоен | бр | 32 |
|  | Контакт | Шоко,скрит монтаж,троен | бр | 22 |
|  | Кабел за телефон | 5м | бр | 1 |
|  | Крушка | E 27 75W 230V | бр | 310 |
|  | Автоматичен предпазител | 220 –типльогранде-А50 | бр | 31 |
|  | Ключ /вътрешен монтаж/ | девиаторен, скрит монтаж, единичен | бр | 12 |
|  | Ключ | Осветление, скрит монтаж, единичен | бр | 42 |
|  | Ключ | Осветление, скрит монтаж, двоен | бр | 42 |
|  | Реотан | 1000W | бр | 1 |
|  | Енергоспестяваща крушка | Спирала,бяла светлина,BL 870 27/13W 220V-240V | бр | 62 |
|  | Енергоспестяваща крушка | BL 872 27/15W 220V-240V | бр | 150 |
|  | Енергоспестяваща крушка ILL | 20 W | Бр. | 30 |
|  | Нагревател | 3kW | бр | 1 |
|  | Нагревател за котлонни плочи |  | бр | 5 |
|  | Нагревател бойлер | 2kW емайлиран | бр | 12 |
|  | Кутия разкл.кръгла |  | бр | 6 |
|  | Кутия конз.голяма |  | бр | 6 |
|  | Лум. тръба | 18W/10 Т8 LE | бр | 2 |
|  | Трм 50-325 его за фурна |  | бр | 2 |
|  | Клема за улично осветление | L227 | Бр | 2 |
|  | МТК-БИМ | От 3 части | бр | 2 |
|  | Опъвач нерегулируем | К311 от 2х6 | бр | 2 |
|  | AL/R проводник | 2/16 -усукан | м | 155 |
|  | Патронник | За ел.дрелка | бр | 8 |
|  | лунички | 220V-50W | бр | 30 |
|  | Бургия | Видия-6мм | бр | 16 |
|  | Бургия | Видия-8мм | бр | 16 |
|  | Бургия | Видия-10мм | бр | 16 |
|  | Ъглошлайф |  | бр | 2 |
|  | Съединител за свет. Маркуч с щепсел |  | бр | 2 |
|  | Кабелни превръзки | 140/3.6 бели | бр | 12 |
|  | Кондензатор | 60МФ | бр | 2 |
|  | Кондензатор | 12,5МФ без кабел | бр. | 5 |
|  | Кабелни превръзки | 200/3.6 бели | бр | 10 |
|  | Ключ порцеланов |  | бр | 2 |
|  | Ключ порцеланов котлон |  | бр | 4 |
|  | ЛНЖ | 75W | бр | 2 |
|  | Капачка за бушони |  | бр | 4 |
|  | Конзолни кутии |  | бр | 6 |
|  | Нагревател за пералня |  | бр | 2 |
|  | Щепсел трифазен | 25А | бр | 3 |
|  | Контакт трифазен | 25А | бр | 3 |
|  | Нагревател за сушилня |  | бр | 14 |
|  | Нагревател за фурна за професионална печка Пауталия или еквивалентен | Горен и долен/1600W | бр | 10 |
|  | Термостат/ТРМ за професионална печка Пауталия или еквивалентен |  | бр | 21 |
|  | Нагревател за бойлер | 2000W/хоризонтален/ | бр | 3 |
|  | Нагревател за бойлер | 3500W/проточен/ | бр | 3 |
|  | Нагревател за бойлер | 2000W | бр. | 3 |
|  | Нагревател за бойлер | 4000W | бр. | 3 |
|  | Нагревател за бойлер | 3000/с термосонда/ | бр. | 9 |
|  | Фланец | Универсален с 1 тръба | бр. | 3 |
|  | Фланец | Универсален с 2 тръби | бр. | 3 |
|  | Фланец | Тип елипса | бр. | 9 |
|  | Фланец | Тип елипса,емайлиран | бр. | 9 |
|  | Ключ фурна | Светещ в червено, универсален | бр | 15 |
|  | Гарнитура бойлер | За елипсовиден, с 8 отвора | бр | 5 |
|  | Аноден тест | За бойлер | бр | 5 |
|  | Силиконов кабел | Да издържа на 300 С | бр | 5 |

Забележка:

При констатиране на посочване на марка или модел на посочените ел.материали да се счита или еквивалентни.