## Sheet1
Приложение 9.1
| Министерство на | Министерство на
| eнергетиката | eнергетиката
Обект:Подмяна на отоплителна инсталация на "МБАЛ Свиленград“ ЕООД
Количествено - стойностна сметка(Приложение №9.1)
№ | Видове дейности | мярка | колич. | единична цена без ДДС | Обща стойност без ДДС
1. | Д-ка на стаен конвектор за стоящ вертикален монтаж с челно засмукване Qот=1,93kW tw=50/45C Qох=1,45kW tw=7/12C, комплект с управление с два датчика и седмичен програматор, кондензна вана и тангенциален нискошумящ вентилатор | бр | 13
2 | Д-ка на стаен конвектор за стоящ вертикален монтаж с челно засмукване Qот=3,14kW tw=50/45C Qох=2,40kW tw=7/12C, комплект с управление с два датчика и седмичен програматор, кондензна вана и тангенциален нискошумящ вентилатор | бр | 47
3 | Д-ка на стаен конвектор за стоящ вертикален монтаж с челно засмукване Qот=4,25кВ tw=50/45C Qох=3,38kW tw=7/12C, комплект с управление с два датчика и седмичен програматор, кондензна вана и тангенциален нискошумящ вентилатор | бр | 19
4 | Д-ка на стаен конвектор за стоящ вертикален монтаж с челно засмукване Qот=5,25кВ tw=50/45C Qох=4,00kW tw=7/12C, комплект с управление с два датчика и седмичен програматор, кондензна вана и тангенциален нискошумящ вентилатор | бр | 48
5 | Монтаж и Кип, на стаен конвектор за стоящ монтаж на стена | бр | 127
6 | Окомплектовка за конвектор- кран сферичен с холенддър и салник 1/2'- 2броя .коляно-нипел 1/2"-1брой ,преход PPR ф25-1/2"мъж-2бр. Тетка 1/2"-1бр, нипел1/2'-1бр. Коляно PPR ф25-4бр , автоматичен обезвъздушител 1/2"-1брой ,стойки за монтаж | бр | 127
7 | Д-ка глидер алуминиев за радиатор с Н.=600mm Q=178W | бр | 1381
8 | Д-ка глидер алуминиев за радиатор с Н.=300mm Q=100W | бр | 130
9 | Д-ка глидер алуминиев за радиатор с Н.=1000mm Q=295W | бр | 13
10 | Окомплектовка алуминиев радиатор -стойки за стена ,уплътнения и др. | бр | 90
11 | Монтаж на алуминиев радиатор до 25 ребра на стена | бр | 90
12 | Вентил термостатичен радиаторен ъглов за тръба stabi с преход ф20=1/2' (или еквивалент) | бр | 90
13 | Вентил радиаторен ъглов за тръба stabi AL с преход ф20-1/2'(или еквивалент) | бр | 90
14 | Секретен убезвъздушител за радиатор | бр | 90
15 | Тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф114,3х2 | м | 322
16 | Тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф88,9х2(или еквивалент) | м | 72
17 | Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф114,3х2- колена(или еквивалент) | бр | 38
18 | Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф114,3х2- тройник(или еквивалент) | бр | 52
19 | Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф114,3х2- (или еквивалент) | бр | 76
20 | Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф88,9х2- колена(или еквивалент) | бр | 14
21 | Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф88,9х2- тройник(или еквивалент) | бр | 12
22 | Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф88,9х2- (или еквивалент) | бр | 17
23 | Фасонни части за тръба неръждаема шевна AISI 304 Ф114,3х2- намалител на ф88,9х2(или еквивалент) | бр | 2
24 | Укрепваща метална конструкция за тръбна разводка в сутерен | кг | 1300
25 | PPR stabi Al тръба 20x2,8(или еквивалент) | м | 330
26 | PPR stabi Al тръба 25x3,5(или еквивалент) | м | 469
27 | PPR stabi Al тръба 32x4,5(или еквивалент) | м | 198
28 | PPR stabi Al тръба 40x5,6(или еквивалент) | м | 221
29 | PPR stabi Al тръба 50x6,9(или еквивалент) | м | 420
30 | PPR stabi Al тръба 63x8,7(или еквивалент) | м | 60
31 | PVC тръба ф20х1,5 за конденз от конвектор | м | 304
32 | PVC тръба ф32х1,5 за конденз от конвектори по вертикални клонове и в сутерен | м | 495
33 | Фасонни части за PVC тръба до ф32 | бр | 392
34 | Фасонни части за тръба PPR stabi Al 20x2,8(или еквивалент) | бр | 424
35 | Фасонни части за тръба PPR stabi Al 25x3,5(или еквивалент) | бр | 304
36 | Фасонни части за тръба PPR stabi Al 32x4,5(или еквивалент) | бр | 70
37 | Фасонни части за тръба PPR stabi Al 40x5,6(или еквивалент) | бр | 78
38 | Фасонни части за тръба PPR stabi Al 50x6,9(или еквивалент) | бр | 164
39 | Фасонни части за тръба PPR stabi Al 63x8,7(или еквивалент) | бр | 21
40 | Топлоизолация „К” флекс 13мм по тръба PPR stabi Al 20x2,8(или еквивалент) и фасонни части | м | 259
41 | Топлоизолация „К” флекс 13мм по тръба PPR stabi Al 25x3,5(или еквивалент) и фасонни части | м | 493
42 | Топлоизолация „К” флекс 13мм по тръба PPR stabi Al 32x4,5(или еквивалент) и фасонни части | м | 206
43 | Топлоизолация „К” флекс 13мм по тръба PPR stabi Al 40x5,6(или еквивалент) и фасонни части | м | 230
44 | Топлоизолация „К” флекс 13мм по тръба PPR stabi Al 50x6,9(или еквивалент) и фасонни части | м | 442
45 | Топлоизолация „К” флекс 13мм по тръба PPR stabi Al 63x8,7(или еквивалент) и фасонни части | м | 65
46 | Топлоизолация „К” флекс 13мм по тръби 3 "- Ф88,9х2(или еквивалент) и фасонни части | м | 82
47 | Топлоизолация „К” флекс 13мм по тръби 4" -ф114,3х2 (или еквивалент)и фасонни части | м | 366
48 | Економайзер за комин /газ/ за съществуващ котел тип G 500 със свързващ маншет ,изолация и арматура | бр | 2
49 | Инсталация за неутрализация на конденза - върви в комплект с економайзера - поз 48 | бр | 2
50 | Автоматичен обезвъздушител по вертикален клон | бр | 32
51 | Спирателен сферичен вентил 1" в комплект с нипел и коляно на 90 гр по клонове за дренаж | бр | 32
52 | Спирателен вентил 2" за вертикален щранг | бр | 6
53 | Спирателен вентил 11/2"за вертикален щранг | бр | 48
54 | Спирателен вентил 11/4" за вертикален щранг | бр | 6
55 | Спирателен вентил 1"за вертикален щранг | бр | 4
56 | Спирателен вентил 4"за тръбна разводка в сутерен | бр | 4
57 | Демонтаж на чугунени радиатори до 20 ребра | бр | 261
58 | Демонтаж на стоманени тръби до 2" | м | 1440
59 | Демонтаж на стоманени тръби до 4" | м | 382
60 | Затворен разширителен съд 600л и окомплетоваща арматура | бр | 2
61 | Водоразпределител-стоманен Ф219х8,2мм L=1200mm с избити дъна , топлоизолиран с минерална вата б=50мм с алуминиево фолио | бр | 1
62 | Водосъбирател-стоманен Ф219х8,2мм L=1200mm с избити дъна , топлоизолиран с минерална вата б=50мм с алуминиево фолио | бр | 1
63 | Д-ка и м-ж конструкция за укрепване -скоби по стени за тръби до Ф63 | бр | 1602
64 | Пробиване и възстановяване отвори до 20х20см в бетон | бр | 156
65 | Пробиване и възстановяване отвори до 20х20см в стени | бр | 145
66 | Закриване на вертикални щрангове и захранващи тръби по радиатори и конвектори с влагоустойчив гипсокартон ,шпахловане и боядисване. | кв.м | 398
67 | Натоварване и разтоварване на боклуци и отпадъци и превоз с камион до 11км. | м3 | 7
68 | Помощни материали по монтажни работи | к-т | 1
69 | Хидравлична проба студена | м | 1975
70 | Топла проба | м | 1975
Общо без ДДС
| Забележка:Всички изделия да са с включени доставка и монтаж. |  | ДДС
Общо с ДДС
Изготвил :........................................ /име, фамилия,печат/
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните-донори и Програмния оператор на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.