ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на електро материали за нуждите на Общинска администрация-Свиленград и второстепенни разпоредители с бюджет: ОП ”Благоустрояване и озеленяване”; Исторически музей-Свиленград; Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”-Свиленград; Дейност „Спорт и туризъм”; Дейност „Социални услуги” ”.

1. Предмет на обществената поръчка - доставка на електро материали за нуждите на Община Свиленград.

2.Изисквания:                                                                                                                                                               2.1. Доставките да се извършват ежедневно или периодично на базата на  предварителна заявка от Възложителя , която се отправя  чрез e-mail или по факс. Срокът за доставяне на заявените количества е 24 часа от получаване  на заявката. Доставените артикули да са придружени от сертификати за качество по БДС или еквивалент. Доставката на материалите задължително се придружава със Стокова разписка. Всяка извършена доставка да се удостоверява с приемно-предавателен протокол с дата - деня на извършената доставка, подписан от упълномощен представител на изпълнителя и заявителя.

2.2. Срок на изпълнение на договора: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на     подписване на договора.

2.3. Транспорт – заявените количества следва да бъдат доставяни франко складовете:  Общинска Администрация – Свиленград, Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - Свиленград, Исторически музей - Свиленград, Дейност ”ЦДГ,Детски ясли и Здравни кабинети” – Свиленград, Дейност „Спорт и туризъм” и Дейност „Социални услуги”;

2.4. Доставната цена на всеки един артикул в предложената ценова оферта да е окончателна за периода на действие на договора, да включва ДДС, транспортни разходи, разходи по доставката до местонахождението на отделните обекти и всички други присъщи разходи.

2.5. Изпълнителят да предложи ценова оферта, в която всеки артикул е остойностен. Предлаганите материали трябва да отговарят напълно на посочените по-долу технически спецификации;

2.6. Посочените /Табица 1/ от Възложителят количества са прогнозни и Възложителят запазва правото си да заявява количества в зависимост от възникнала  необходимост от доставка.

Таблица 1:

| № | АРТИКУЛ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | Мерна единица | Прогнозни количества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключ девиаторен за скрити инсталации |  | бр | 53 |
|  | Автоматични предпазители | 220V – тип „льогранде „ - 6 А | бр | 44 |
|  | Автоматични предпазители | - 10 А | бр | 44 |
|  | Автоматични предпазители | - 25 А | бр | 49 |
|  | Автоматични предпазители | - 40 А | бр | 29 |
|  | Автоматични предпазители | - 63 А | бр | 44 |
|  | Автоматични прекъсвачи | 220 V- 25 А | бр | 46 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 35 А | бр | 20 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 40 А | бр | 25 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 50 А | бр | 16 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 63 А | бр | 17 |
|  | Автоматични прекъсвачи | 380 V - 40 А | бр | 18 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 60 А | бр | 18 |
|  | Автоматични прекъсвачи | - 80 А | бр | 17 |
|  | Ел .часовник за време | 220 V | бр | 10 |
|  | Светещ кабел | прозрачен | бр | 14 |
|  | Съединител за свет. маркуч |  | бр | 20 |
|  | Съединител за свет.маркуч с щепсел |  | бр | 23 |
|  | Кабелни превръзки | 140/3,6 бели | бр | 290 |
|  | Кабелни превръзки | 200/3,6 бели | бр | 290 |
|  | Кабелни превръзки | 200/4,8 бели | бр | 185 |
|  | Кабелни превръзки | 250/4,8 бели | бр | 185 |
|  | Кабелни превръзки | 290/3,6 бели | бр | 185 |
|  | Светещ кабел | червен | м | 36 |
|  | Щепсел бакелит |  | бр | 104 |
|  | Гофре армирано | Ф 16 | бр | 135 |
|  | Теза изолирбанд | 20/19 черен | бр | 105 |
|  | Пирон -дюбел | 6х40 300 бр./п. | бр | 119 |
|  | Бишоп лента | №963 | бр | 34 |
|  | СВТ | 2 х 1,5 мм2 | м | 355 |
|  | СВТ | 2 х 2,5 мм2 | м | 290 |
|  | СВТ | 2 х 4 мм2 | м | 175 |
|  | СВТ | 3 х 2,5 мм2 | м | 175 |
|  | СВТ | 4 х 2,5 мм2 | м | 185 |
|  | СВТ | 4 х 6 мм2 | м | 55 |
|  | СВТ | 4 х 4 мм2 | м | 42 |
|  | СВТ | 5 х 6,0 мм2 | м | 42 |
|  | ПВ А1 1,5 | черен | м | 17 |
|  | ПВ А1 4.0 | син | м | 15 |
|  | ПВ А1 4.0 | червен | м | 15 |
|  | ШВПС | 2 х 1,5 | м | 77 |
|  | ШВПС | 4 х 2,5 | м | 79 |
|  | ПВО | 6 мм2 | м | 19 |
|  | Кабелен канал | 16 х 16 200М RKS | м | 129 |
|  | Кабелна връзка | 2,6х200 | бр | 22 |
|  | Кутия К-1 | разклонителна | бр. | 16 |
|  | Разклонителна кутия | ПКОМ FD 12 | бр | 25 |
|  | Контакт единичен | за външен монтаж | бр | 69 |
|  | Контакт двоен | за външен монтаж | бр | 53 |
|  | Прекъсвач | 16 А 1Р ВКН LS | бр | 30 |
|  | Прекъсвач | 63 А 3P BKN | бр | 22 |
|  | Прекъсвач | Е61 25А | бр | 20 |
|  | Сфера | Ф 250 AKP.IP OPAL | бр | 3 |
|  | Диск | INOX 125Х1 | бр | 3 |
|  | Стартеродържач |  | бр | 92 |
|  | Крушка | Е 27 60W 230V | бр | 320 |
|  | Лум.лампа | PL-18W | бр | 140 |
|  | Лум.лампа | PL-36W | бр | 150 |
|  | Лум. тръба | 36W VALUE | бр | 190 |
|  | Лум. тръба | 58W VALUE | бр | 85 |
|  | Лум. тръба | 36W F74 | бр | 99 |
|  | Стъклен предпазител | 10А | бр | 28 |
|  | Фасунга | PL DELUX- L 36-55 | бр | 76 |
|  | Дросел | 36 W/230V B2 | бр | 105 |
|  | Нагревател | 2kW мед | бр | 29 |
|  | Уплътнител за фланец елипса |  | бр | 22 |
|  | Уплътнител за нагревател комплект |  | бр | 24 |
|  | Лустер клема | 2,5 мм бакелит | бр | 82 |
|  | Лустер клема | 4,0 мм бакелит | бр | 89 |
|  | Скоба | 8/12 | бр | 16 |
|  | Метален шлаух | Ф14 с изолация | бр | 11 |
|  | Енергоспестяваща лампа | 25 W | бр | 205 |
|  | Енергоспестяваща лампа | 25 W 6400K | бр | 125 |
|  | Скоба с пирон |  | бр | 95 |
|  | Прожектор | 03/150W черен | бр | 12 |
|  | Метал-халогенна лампа | 400W | бр | 9 |
|  | Метал-халогенна лампа | 250W | бр | 10 |
|  | Метал-халогенна лампа | 150W | бр | 15 |
|  | Метал-халогенна лампа | 70W | бр | 13 |
|  | Осветително тяло за ул.осветление | 160W HWL | бр | 5 |
|  | Осветително тяло за ул.осветление | РО 1 х 36 IP 65 | бр | 53 |
|  | Тяло за ул.осветление | 18W IP 65 | бр | 1 |
|  | Тяло за ул.осветление | 42W IP 65 | бр | 3 |
|  | Ф-га порцеланов плафон | Е27 G E 27 | бр | 21 |
|  | Самопробивен винт | 3,9 х 32 | бр | 65 |
|  | Енергосп.лампа | 30 W E27 64K S | бр | 133 |
|  | Ключ междинен | 6А Р | бр | 11 |
|  | Разклонител троен без шнур |  | бр | 28 |
|  | Натриева лампа | 70W E27 | бр | 24 |
|  | Розетка за телефон единична |  | бр | 7 |
|  | ЕФ Конектор/100/ |  | бр | 3 |
|  | Фасунга | VT 262 E27 | бр | 40 |
|  | Дюбел + винт | 8 х 40 Т 6 | бр | 38 |
|  | Ключ | СХ.1 бял | бр | 22 |
|  | Осв. Тяло -Парково осветл. | К 2000/6+3+1 | бр | 14 |
|  | Прекъсвач | Е63 3х16А | бр | 6 |
|  | Контактор | GMC-18 AC220V 1a 1b | бр | 5 |
|  | Лустер клема | 6,0 мм бакелит | бр | 55 |
|  | Жив. Бездроселна лампа | 160W HWL | бр | 3 |
|  | Стартер | 1 514 686 | бр | 58 |
|  | Стартер | BS-2-4-65W220-240V | бр | 421 |
|  | Стартер | BS-2-4-22W220-240V | бр | 21 |
|  | Стартер | St 111 | бр. | 16 |
|  | Крушка | Е27 100W 230V | бр | 75 |
|  | Ф-га компактна лум.лампа | PL-L 36W 840 | бр | 48 |
|  | Ф-га компактна лум.лампа | PL-L 18W 840/4P | бр | 68 |
|  | Ф-га висяща | Е- 14 Р | бр | 43 |
|  | ЛНЖ | 24 W | бр | 35 |
|  | ЛНЖ | 36 W | бр | 35 |
|  | ЛНЖ | 75 W |  | 230 |
|  | Заземителен кол |  | бр | 7 |
|  | ТР Коттерм | 20 А | бр | 4 |
|  | Кондезатор | 12,5 МФ без кабел | бр | 5 |
|  | Термо муфа | 95-185 мм2 | бр | 4 |
|  | Термо муфа | 90/185 мм2 | бр | 6 |
|  | Патрон | 25А | бр | 38 |
|  | Патрон | 63А | бр | 39 |
|  | Разклонител троен с шнур с копче | 5м с 3”гнезда” | бр | 26 |
|  | Разклонител петорен с шнур с копче | 3м с 3 ”гнезда” | бр | 15 |
|  | Разклонител - защита | 3м с 6”гнезда” | бр | 30 |
|  | Разклонител - защита | 5м с 6”гнезда” | бр | 31 |
|  | Кабел | 0.5-1.0мм2двужичен многожичен за тонколони ШВПЛ-А 2х0.75мм2 | м | 10 |
|  | Батерия | АА 1,5 V | бр | 75 |
|  | Батерия | Алкална 9 V | бр | 40 |
|  | Батерия | ААА 1,5 | бр | 46 |
|  | Батерия | Алкална ААА 1,5 | бр | 45 |
|  | Батерия | Алкална АА 1,5 V | бр | 38 |
|  | Батерия | R20UG SIZE D 1.5V | бр | 10 |
|  | Удължител | 10 м | бр | 3 |
|  | Удължител макара | 30м | бр | 4 |
|  | Контакт | Шоко,скрит монтаж,единичен | бр | 12 |
|  | Контакт | Шоко,скрит монтаж, двоен | бр | 12 |
|  | Контакт | Шоко,скрит монтаж,троен | бр | 10 |
|  | Кабел за телефон | 5м | бр | 5 |
|  | Крушка | E 27 75W 230V | бр | 110 |
|  | Автоматичен предпазител | 220 –типльогранде-А50 | бр | 10 |
|  | Ключ /вътрешен монтаж/ | девиаторен, скрит монтаж, единичен | бр | 10 |
|  | Ключ | Осветление, скрит монтаж, единичен | бр | 21 |
|  | Ключ | Осветление, скрит монтаж, двоен | бр | 26 |
|  | Реотан | 1000W | бр | 13 |
|  | Енергоспестяваща крушка | Спирала,бяла светлина,BL 870 27/13W 220V-240V | бр | 60 |
|  | Енергоспестяваща крушка | Спирала,бяла светлина, BL 872 27/15W 220V-240V | бр | 105 |
|  | Енергоспестяваща крушка ILL | 20 W | Бр. | 18 |
|  | Нагревател | 3kW | бр | 9 |
|  | Нагревател за котлонни плочи |  | бр | 1 |
|  | Нагревател бойлер | 2kW емайлиран | бр | 10 |
|  | Кутия разкл.кръгла |  | бр | 11 |
|  | Кутия конз.голяма |  | бр | 9 |
|  | Лум. тръба | 18W/10 Т8 LE | бр | 61 |
|  | Трм 50-325 его за фурна |  | бр | 17 |
|  | Клема за улично осветление | L227 | Бр | 21 |
|  | МТК-БИМ | От 3 части | бр | 22 |
|  | Опъвач нерегулируем | К311 от 2х6 | бр | 32 |
|  | AL/R проводник | 2/16 -усукан | м | 510 |
|  | Патронник | За ел.дрелка | бр | 5 |
|  | лунички | 220V-50W | бр | 50 |
|  | Бургия | Видия-6мм | бр | 3 |
|  | Бургия | Видия-8мм | бр | 3 |
|  | Бургия | Видия-10мм | бр | 3 |
|  | Ъглошлайф |  | бр | 2 |
|  | Съединител за свет. Маркуч с щепсел |  | бр | 2 |
|  | Кабелни превръзки | 140/3.6 бели | бр | 4 |
|  | Кондензатор | 60МФ | бр | 6 |
|  | Кондензатор | 12,5МФ без кабел | бр. | 6 |
|  | Кабелни превръзки | 200/3.6 бели | бр | 3 |
|  | Ключ порцеланов |  | бр | 3 |
|  | Ключ порцеланов котлон |  | бр | 12 |
|  | ЛНЖ | 75W | бр | 275 |
|  | Капачка за бушони |  | бр | 6 |
|  | Конзолни кутии |  | бр | 28 |
|  | Нагревател за пералня |  | бр | 0 |
|  | Щепсел трифазен | 25А | бр | 14 |
|  | Контакт трифазен | 25А | бр | 14 |
|  | Нагревател за сушилня |  | бр | 1 |
|  | Нагревател за фурна за професионална печка Пауталия или еквивалентен | Горен и долен/1600W | бр | 15 |
|  | Термостат/ТРМ за професионална печка Пауталия или еквивалентен |  | бр | 17 |
|  | Нагревател за бойлер | 2000W/хоризонтален/ | бр | 4 |
|  | Нагревател за бойлер | 3500W/проточен/ | бр | 4 |
|  | Нагревател за бойлер | 2000W | бр. | 4 |
|  | Нагревател за бойлер | 4000W | бр. | 3 |
|  | Нагревател за бойлер | 3000/с термосонда/ | бр. | 7 |
|  | Фланец | Универсален с 1 тръба | бр. | 4 |
|  | Фланец | Универсален с 2 тръби | бр. | 4 |
|  | Фланец | Тип елипса | бр. | 7 |
|  | Фланец | Тип елипса,емайлиран | бр. | 7 |
|  | Ключ фурна | Светещ в червено, универсален | бр | 15 |
|  | Гарнитура бойлер | За елипсовиден, с 8 отвора | бр | 7 |
|  | Аноден тест | За бойлер | бр | 6 |
|  | Силиконов кабел | Да издържа на 300 С | бр | 6 |
| 190. | Вентилатор за хладилник | HT - A12038522; 220 – 240V; 56 – 60 Hz | бр | 8 |
| 191. | Плочи за професионална печка ПУАТАЛИЯ | Чугунена квадратна 300/300 мм. горна | бр | 20 |
| 192. | Плочи за професионална печка ПУАТАЛИЯ | Чугунена квадратна 300/300 мм. долна | бр | 10 |
| 193. | Нагревател за плоча за професионална печка ПУАТАЛИЯ |  | бр | 10 |
| 194. | Ключ двоен светещ |  | бр | 37 |
| 195. | Клема бърз монтаж изол. |  | бр | 66 |
| 196. | ЛНЖ | 60 W | бр | 127 |
| 197. | Разклонител трипосочен EL-BI |  | бр | 6 |
| 198. | Прекъсвач | E61N+32A | бр | 4 |
| 199. | Бойлерно табло Р |  | бр | 5 |
| 200. | Щепсел гумиран |  | бр | 9 |
| 201. | ПСКГ 2.5 |  | м | 23 |
| 202. | Уплътнение втулка за нагревател2кв |  | бр | 10 |
| 203. | Петтактов ключ |  | бр | 3 |
| 204. | Нагревател за пералня Прибой 402 |  | бр | 12 |
| 205. | Контакт влагозащитен |  | бр | 14 |
| 206. | Удължител заземен | 1*5м | бр | 8 |
| 207. | Ключ сериен за скрити инсталации |  | бр | 22 |
| 208. | Ключ обикновен за скрити инсталации |  | бр | 22 |
| 209. | Нагревател за сушилня Тропик 4081 |  | бр | 12 |
| 210. | Вентилатор за баня |  | бр | 20 |
| 211. | Плафон стенен и за баня |  | бр | 22 |
| 212. | Защита 2 |  | бр | 4 |
| 213. | Лунички | 220V-35W | бр | 20 |
| 214. | Бойлер | 80л.-2000 W | бр. | 6 |
| 215. | Осветително тяло за външ. Монтаж ТМО | 18 W | бр. | 8 |
| 216 | Часовник ул. осветление(ел. прогр.) модел STR01 |  | бр. | 20 |
| 217. | ЛНЖ за светофарни уредби | 270 V/60W | бр | 30 |
| 218. | ЛНЖ за светофарни уредби | 270 V/100W | бр | 30 |
| 219. | Лум.лампа за улично осветление | PL-18W | бр | 200 |
| 220. | Лум.лампа за улично осветление | PL-36W | бр | 500 |
| 221. | ЛНЖ | 24 V | бр | 10 |
| 222. | ЛНЖ | 36 V | бр | 10 |

Забележка:

При констатиране на посочване на марка или модел на посочените ел.материали да се счита или еквивалентни.

2.7. Рекламации:

Рекламации се допускат при следните случаи:

а/. Рекламации за явни недостатъци - извършват се в момента на приемане на електро материалите: при несъответствие на доставеното и заявеното количество. В този случай изпълнителят е длъжен да замени несъответстващите на заявката материали в едноседмичен срок за собствена сметка като се оформи нов приемо-предавателен протокол с направени корекции на новодоставените артикули.

б/. Рекламации за скрити недостатъци – когато не могат да бъдат установени в момента на приемане, рекламации се допускат в 5 - дневен срок от приемането. В този случай изпълнителят е длъжен да замени дефектните материали с изправни такива отново в едноседмичен срок за собствена сметка.

3.Фактуриране и начин на плащане:                                                                                                                                3.1. Фактурирането да става веднъж месечно. Изпълнителят да издава отделни фактури, които да са с дата от последната седмица на съответния текущ месец въз основа на действително извършените доставки по обекти /на база на подписани приемно-предавателни протоколи. Представянето фактурите от изпълнителя да е  до първо число на месеца, следващ отчетния период.                    .

3.2. Сумата да е за  действително доставени количества електро материали, образувана съгласно одобрено ценово предложение.                     .                                                                                     3.3. Данните за Възложител във всяка фактура да са следните:

Общинска Администрация-Свиленград

гр. Свиленград

бул. „България № 32

ЕИК 000903825

МОЛ: инж. Георги Манолов

Тел. : 0379 74 302

Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”

гр.Свиленград

бул.”България” № 198

ЕИК: 0009038251445

№ по ДДС: 000903825

МОЛ: Иван Атанасов

Исторически музей

гр. Свиленград

бул. „България № 150

ЕИК 176801012

МОЛ: Елена Митева

Тел.: 359 397 71097

Дейност „ЦДГ, ДЯ и ЗК”

гр.Свиленград

ул.”Гео Милев”№3

ЕИК 0009038251457

ДДС №000903825

МОЛ: Смирлена Щирянова

Тел.: 359 397 71618

Е-mail:   zdg_scet@abv.bg

- Името на получател във фактурите да е името на директора /мед.сестра/ на детското заведение, където е извършена доставката.

Дейност „Социални услуги”

гр.Свиленград

бул.”България”№32

ЕИК 0009038251426

ИН по ЗДДС  BG000903825

МОЛ: Мариана Димитрова

- Името на получател във фактурите да е името на директора/ръководителя на съответното социално заведение.

Дейност „Спорт и туризъм”

гр.Свиленград

ул.” Ненчо Христов”№1

ЕИК 0009038251464

№ по ДДС: 000903825

МОЛ: Златомира Гилева

3.4. Начин на плащане:

Заплащането да се извършва до 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на фактурата. Плащането да се извършва от бюджета на ВРБ по банков път по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.

4. Място на изпълнение на доставките:

Доставките да се извършват от изпълнителя на поръчката със собствен транспорт за собствена сметка до местонахождението на обектите, както следва:

- за нуждите на Общинска администрация Свиленград – заявените количества ще се доставят до сградата на Общинска администрация Свиленград, бул. “ България “ №32

- за нуждите на ОП „БО” – заявените количества ще се доставят до сградата на ОП „БО”- гр. Свиленград, бул.” България “ №198

- за нуждите на Исторически музей – гр. Свиленград, бул. “ България”  №150.

- за нуждите на ВРБК „ЦДГ, ДЯ и ЗК” – заявените количества ще се доставят до отделните детски заведения:

ЦДГ “ Слънце” – гр. Свиленград, бул. “ България”  №189

ЦДГ “ Радост” – гр. Свиленград, бул. “ Иларион Макариополски” №8

ЦДГ “ Детелина” – гр. Свиленград, кв.Кап.Петко войвода , ул. “Света гора “ №5а

ЦДГ “ Снежанка” – гр. Свиленград, ул. “Христо Ботев “ № 21

ОДЗ “ Зорница” – гр. Свиленград,  ул. “Гео Милев “ №3

ДЯ “ Пролет”  -  гр. Свиленград, ул. “ Ген. Скобелев “ №22

- за нуждите на Дейност”Спорт и туризъм” – гр. Свиленград, ул. “ Н.Христов”  №1

- за нуждите на Дейност „Социални услуги” – заявените количества ще се доставят до обектите посочени в заявката.

Прогнозна  стойност на поръчката е 26 916.67 лв. без ДДС и 32 300 лв. с ДДС.