## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ |  | 026ТВД077
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА | 24.08.2015 г.
| КРАЙНА ДАТА | 02.10.2015 г.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА
НАИМЕНОВАНИЕ | Многофамилна жилищна сграда
СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) |  | Етажна собственост
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  | 1984 г.
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 1580
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 11520
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2 |  | 7650
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3 |  | 20273
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3
ТИП НА СГРАДАТА |  | Жилищна
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ
| ОБЩИНА | Свиленград
| АДРЕС | гр, Свиленград, ул. "Граничар" № 166
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Георги Манолов, кмет на община Свиленград
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр, Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29
| ТЕЛЕФОН | 0379 / 74302
ФАКС
| E-MAIL | kmet@svilengrad.bg
1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ | Термовизионна Диагностика - ТВД" ЕООД / 0026
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Ангел Илиев
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр. Пловдив, ул. "Сан Стифано" № 99
| ТЕЛЕФОН | 0898532020
ФАКС
| E-MAIL | maiood.office@gmail.com
ЗАБЕЛЕЖЕКА: Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността означават съответно публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съ-собствена) - с означаване дяловете на съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост.

## Building Description 1
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВНЕ НА СГРАДАТА
2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Многофамилна жилищна сграда на ул. „Граничар“ № 166, гр. Свиленград е построена през 1984г, и се състои от осем секции по пет и шест етажа с общо 112 имота. След 2004 г в отделни зони на сградата са правени частични изолации по фасадите обхващащи единични имоти от сградата или части от тях.
Многофамилната жилищна сграда на ул. . „Граничар“ № 166, гр. Свиленград е изградена по типов проект с панелна конструкция. Сградата е съставена от осем секции. Секциите са четири типа; две на пет етажа с три двустайни апартамента на етаж, една на пет етажа с тристаен и четиристаен апартамент на етаж, три на шест етажа с един четиристаен и един тристаен апартамент на етаж и една на шест етажа с два двустайни и един тристаен на етаж.. В сградата всички имоти са битови и се ползват като апартаменти. Между отделните секции са изпълнени строителните фуги, като в част от дължините им е изпълнено покритие от поцинкована ламарина за ограничаване интензивността на топлинните загуби.
Жилищната сграда е със стоманобетонна панелна конструкция 0,20 м измазани двустранно с варопясъчна мазилка. След 2004 г. по част от външните стени на сграда е полагана допълнителна топлоизолация от стиропор с дебелина 0,05 м.по индивидуалната инициатива на отделните собственици на имоти.
Всички секции на сградата са с избени помещения подземо и надземно разположени. Подовата конструкция е под над неотопляема изба.
Всички секции на сградата са със студен плосък покрив с подпокривно пространство 0,80 м. Покривната конструкция е плоча измазана с варопясъчна мазилка от вътре, от външната страна при строежа на сградата е положена перлитова насипка 0,10 м, 0,8м. подпокривно пространство с вентилационни отвори и над него бетонна панелна конструкция с изпълнена нивелиращ чакъл и хидроизолация.
Многофамилната жилищна сграда на ул. „Граничар“ № 166, гр. Свиленград се отоплява посредством индивидуални отоплители на твърдо гориво или ел. енергия.
БГВ за нуждите етажните собственици се осигуряват от индивидуални ел. бойлери.
Осветлението в сградата е реализирано на база луминесцентни лампи, лампи с нажежаема спирала и енергоспестяващи лампи. Осветителните тела са в добро техническо състояние, не се забелязват се изгорели и липсващи лампи по осветителните тела
В многофмилната жилищна сграда на адрес ул. . „Граничар“ № 166, гр. Свиленград не е проектирана и изграждана инсталация за централно топлоснабдяване.
Отоплението в сградата се осъществява от индивидуални отоплители различни за отделните имоти. В 45% от имотите се ползват отоплителни печки и отоплителни печки тип камина на твърдо гориво – дърва и/или въглища, 25 % от имотите ползват автономни климатични системи инверторен тип, а в останалите имоти се ползват отоплотелни уреди конвекторен тип с ел.енергия. Отоплителните уреди са в добро техническо състояние, не се забелязват се следи от съществени повреди.
В жилищната сграда се използват различен тип и мощност електрически отоплителни уреди.
Индивидуалните климатизатори се използват както за отопление през зимния период, така и за охлаждане през лятото.
В жилищната сграда няма изградена инсталация за централно снабдяване с БГВ. Гореща вода се осигурява за всеки апарнамент индивидуално посредством различни по тип, обем и мощност електрически бойлери.
В сградата няма изградена централизирана вентилационна система. Всички помещения се вентилират с естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци. На база на изпълнената оценка на състоянието на външни врати и прозорци, беше оценено въздействието им върху инфилтрацията в сградата, като крайния изчислителен резултат е увеличение с 0,1 h – 1.
В част от кухненските помещения са монтирани абсорбери работещи на рециркулационен принцип за улавяне на миризми и влага от приготвяне на храна.
Осветлението в сградата е реализирано с лампи с нажежаема жичка, луминесцентни лампи и енергоспестяващи лампи разположени в различни типове осветителни тела. В коридорите, стаи и спалните помещения са инсталирани лампи с нажежаема жичка или енергоефективни. В 4 % от дневни помещения осветлението се осъществява с луминисцентни лампи.

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ
|  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
6 | ВЪГЛИЩА | 33 |  | 169580
7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ | 110 |  | 330000
8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 511360
|  |  | ОБЩО: | 1010940
3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|  |  | ДЕЙСТВИТЕЛНО | РЕФЕРЕНТНО
|  |  | kWh/год. | kWh/год.
1 | ОТОПЛЕНИЕ |  | 676449 | 122400
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ
3 | БГВ |  | 76830 | 105295
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ |  | 10085 | 38796
6 | РАЗНИ |  | 247576 | 247560
7 | ОХЛАЖДАНЕ
|  | ОБЩО: | 1010940 | 514051
Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh) |  |  |  | 1340990
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: |  |  |  | 2015 год.
1980 год.
3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ |  |  | РАЗМЕРНОСТ | СТОЙНОСТ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 16
Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 13.6
Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 124.1
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 13.8
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.

## Conclusions
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Обектът на обследване се намира в Климатична зона 8 Външната изчислителна температура за разглеждания район е - 14 оС. Влиянието на външния климат е отчетено, като са използвани реално регистрираните температури на въздуха в населеното място, въз основа на които са пресметнати реалните денградуси .
Анализът на енергопотреблението е извършен на база направени енергийни разходи за ел. енергия и топлинна енергия. Анализирани са три последователни отоплителни сезони от 2012 до 2014 г. Данните са взети от направена справка по първични счетоводни документи, предоставена от етажните собственици.
По експертна оценка за базова година е приета 2013 година, за която е пресметнат референтен разход на топлина 97,59 kWh/m2. Видно от геометричнит размери и топлотехническите характеристики на сградата, че същата не се отоплява пълноценно.
Недостатъчните часове на работа на отоплителните уреди, както и непълноценното използуване на сградата водят до преохлаждане на сградата в нощните часове и невъзможност за достигане на нормативна температура през работния ден.
Анализът на входните данни на обекта за избрания период на изследване е направен на база закупена, а не на реално изразходвана енергия. При прилагания режим на топлоснабдяване анализа показва голяма вариация на годишният разход на топлина в граници говорещи за лошо управление. Не се поддържат на параметрите на микроклимата и топлинния комфорт в сградата.
Високият коефициент на топлопреминаване и инфилтрация определят висок потенциал за икономия на енергия в рамките над 55 %, спрямо базовия разход.
Въз основа на направените констатации от анализа на действителното енергопотребление е извършено последващо калибриране на модела на енергопотребление с цел установяване на нормализираният разход на енергия, който е базата за сравняване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за икономия на енергия.

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
Подовата конструкция на сградата е няколко типа под над неотопляим сутерен; и под граничещ с външен въздух, с обобщен коефициент на топлопреминаване U = 1,01 W/m2K и е необходимо топлоизолиране на частта граничеща с външен въздух. Предвижда се полагане на топлоизолация от XPS δ = 10 см на 35 м2 положена на подовата плоча, граничеща с външен въздух. Ефектът от прилагане на мярката се изразява в подобряване на обобщения коефициент на топлопреминаване от U = 1,96 W/m2K до U = 0,3 W/m2K.
Покривната конструкция на сградата е два типа плосък студен покрив, и плосък топъл покрив над усвоени тераси със обобщен коефициент на топлопреминаване U = 0,71 W/m2K и е необходимо тяхното топлоизолиране. Предвижда се да се топлоизолират таваните на усвоените тераси като се положи допълнителна топлоизолация от XPS δ = 10 от вътрешна страна на таванската плоча, което ще доведе до подобряване на коефициента на топлопреминаване от U = 3,15 W/m2K до U = 0,3 W/m2K.
За получаване на завършен вид на сградата и изолиране на термомостове се предвижда допълнителна топлоизолация на външните стени ограждащи подпокривното пространство на сградата базирана на основен топлоизолационен материал ЕPS, δ = 10 см, ефекта от тази топлоизолация се проявява в изчислението на коефициента на топлопреминаване на покривната конструкция, и подобряването на коефициент на топлопреминаване на основния тип покривна конструкция студен плосък покрив от U = 0,579 W/m2K до U = 0,48 W/m2K на жилищната сграда
Външните прозорци и врати на жилищната сграда са с няколко типа дограма: от дървени слепени прозорци и единични метални врати и витрини. Дървените чести са изметнати, по тях се забелязват пукнатини и уголемени фуги , което е предпоставка за завишена инфилтрация. Предвижда се подмяна на външните врати и прозорци с дървена слепена дограма с площ 485,24 м2, с метална рамка и единично остъкление с площ 102,9 м2 и единично остъкление с дървена рамка – 32,67 м2 с нова PVC дограма с тъклопакет от ниско емисионно „К – стъкло” и общ коефициент на топлопреминаване U = 1,4 W/m2K. Ефектът от прилагане на мярката се изразява в намаляване на коефициента на топлопреминаване през прозорците от U = 2,62 W/m2K до U = 1,75 W/m2K и ограничаване на инфилтрацията от 0,73 h-1 до 0,50 h-1. Корекцията на U стойността [W/m2K] след ЕСМ е нанесена за всички фасади на сградата.
Външните стени на сградата са с висок коефициент на топлопреминаване. Въпреки наличието на различни типове строителни конструкции и различните им топлотехнически характеристики е наложително допълнителното топлоизолиране. Предвижда се пола гане на външна топлоизолация на 4650 м2 стени с топлоизолационна система, базирана на основен топлоизолационен материал ЕPS, δ = 10 см. Ефектът от прилагане на мярката се изразява в подобряване на обобщения коефициент на топлопреминаване от U = 1,47 W/m2K до U = 0,32 W/m2K.
За получаване на завършен вид на сградата и изолиране на термомостове се предвижда допълнителна топлоизолация на надземните външни стени ограждащи избените помещения с изолационен материал EPS с дебелина 10 см. Ефекта от приложената мярка се изразява в намаляване на коефициента на топлопреминаване през подовата плоча към неотопляемине гаражни помещения от U = 1,01 W/m2K до U = 0,83 W/m2K.

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
1 | Изолация на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 22.9 |  | 117695 | 7580 | 81897 | 10.8044 | 41.66
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ | 76.89 |  | 230683 | 6920 | 160519 | 23.1964 | 9.92
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 122403 | 26929 | 85174 | 3.1629 | 100.25
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  |  |  | 470781 | 41429 | 327590 | 7.9073 | 151.83
2 | Изолация на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 1.04 |  | 5357 | 343 | 1213 | 3.5364 | 1.9
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ | 3.5 |  | 10501 | 317 | 2377 | 7.4984 | 0.45
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 5572 | 1226 | 1261 | 1.0285 | 4.56
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  |  |  | 21430 | 1886 | 4851 | 2.5721 | 6.91
3 | Изолация на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 1.39 |  | 7142 | 457 | 4232 | 9.2604 | 2.53
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ | 4.67 |  | 13998 | 423 | 8293 | 19.6052 | 0.6
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 7428 | 1634 | 4401 | 2.6934 | 6.08
|  | ОБЩО МЯРКА 3 |  |  |  | 28568 | 2514 | 16926 | 6.7327 | 9.21
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
4 | Подмяна на дограма | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 9.97 |  | 51218 | 3278 | 32127 | 9.8008 | 18.13
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ | 33.46 |  | 100388 | 3022 | 62969 | 20.8369 | 4.32
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 53267 | 11729 | 33412 | 2.8487 | 43.63
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  |  |  | 204873 | 18029 | 128508 | 7.1278 | 66.08
5 | Мерки по осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 215 | 48 | 1658 | 34.5417 | 0.18
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 215 | 48 | 1658 | 34.5417 | 0.18
6 | Мерки по абонатна станция | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Мерки по котелна инсталация | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
10 | Мерки по сградни инсталации | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ВЕИ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Други | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
|  | № | НАИМЕНОВАНИЕ
| ВСИЧКИ МЕРКИ |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 35.3 | 0 | 181412 | 11658 | 119469 | 10.2478 | 64.22
|  | 7 | ДЪРВА ЗА ОГРЕВ | 118.52 | 0 | 355570 | 10682 | 234158 | 21.9208 | 15.29
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 188885 | 41566 | 125906 | 3.0291 | 154.7
|  | ОБЩО МЕРКИ |  |  |  | 725867 | 63906 | 479533 | 7.5037 | 234.21
kWh/год.
|  |  | ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ |  |  | 725867
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА |  |  | 54.13%
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | ПОДПИС
инж. Димитър Димитров
инж. Димитър Палийски
инж. Николай Ставрев
УПРАВИТЕЛ:
Ангел Илиев
(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

## Measures
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ
1 | Изолация на външни стени | Допълнителна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите, .
2 | Изолация на под | Допълнителна изолация на пода.
3 | Изолация на покрив | Допълнителна изолация на покрив.
4 | Подмяна на дограма | Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на загубите от инфилтрация.
5 | Мерки по осветление | Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства.
6 | Мерки по абонатна станция | Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.
7 | Мерки по котелна инсталация | Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Топлинни помпи: въздух-въздух, отработен въздух-вода, земни източници
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топлавода: вентили с ограничени потоци и др.
10 | Мерки по сградни инсталации | Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (отоплителни тела, помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
11 | ВЕИ | Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър,вода, земя, вкл. термопомпи.
12 | Други | Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, ксерокси и др. Ръководство за експлоатация и поддръжка, обучение на персонала, организационни дейности.
Тoзи sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.