## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ |  | 236ЕНА042/24.03.2016
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА | 16.02.2016 г.
| КРАЙНА ДАТА | 05.04.2016 г.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА
НАИМЕНОВАНИЕ | Многофамилна жилищна сграда кв.Изгрев бл.7 вх.А,Б,В и Г
СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) |  | Ч
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  | 1982
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 882.2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 5681.19
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2 |  | 4538
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3 |  | 12706
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3
ТИП НА СГРАДАТА |  | Жилищна
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ | Хасково
| ОБЩИНА | Свиленград
| АДРЕС | гр. Свиленград кв.Изгрев бл.№7 ,вх.А,Б,В и Г
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | инж. Грозденка Дюлгерова
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр. Свиленград кв.Изгрев бл.№7 вх.1
| ТЕЛЕФОН | 37974308
ФАКС
E-MAIL
1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ |  | „ЕН АР КОНСУЛТ”ЕООД
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | инж.Дяна Тутанова
КООРДИНАТИ | АДРЕС | Хасково,бул.”България” –над реката № 3
| ТЕЛЕФОН | 038/666920 0888998478
ФАКС
| E-MAIL | e-mail:enarconsult@gmail.com
ЗАБЕЛЕЖЕКА: Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността озночовот съответно публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съсобствена) - с означаване дяловете с съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост.

## Building Description 1
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВНЕ НА СГРАДАТА
Обследваната жилищна сграда е построена и пусната за ползване през 1982 г. Сградата е построена от стандартни стоманобетонни елементи (панели), по системата БН- VIII - Рс, и се състои от 4 входа ,два от които на пет етажа и два на четири етажа, със сутерен в който са мазетата на живущите. Съществуващата фасадна обработка е пръскана мазилка. Дограмата, там където не е подменена е дървен слепена. Покривът е двоен студен с вътрешно отводняване, като светлата височина на подпокривното пространство е около 0,85 м. Покривната хидроизолация не е подменяна и е в лошо състояние. Подът е основно под над неотопляем полуподземен сутерен. Оформен е още един вид под граничещ с външен въздух при затваряне на тераси. Всички надземни помещения се използват по предназначение,при което общата отопляема площ на сградата възлиза на 4583 м2. Общият брой на живущите е 140 човека.
2.2.ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
3.1 Система за топлоснабдяване За сградата няма система за централно топлоснабдяване. Живущите се отопляват основно на дърва и друга част с ел.енергия . Дървата се изгарят в локални печки и камини. Отоплението с електрическа енергия става чрез ел.радиатори и печки тип „духалка” и климатици , като част за част от апартаментите са монтирани по един климатик и друга част по два климатика При направеното обследване се установи следното разпределение на начина на топлоснабдяване за отопление - 27.45% с електрическа енергия и 72.55 % с твърдо гориво-дърва. Топлоснабдяване за БГВ е с електрическа енергия.
2.21. Отоплителна инсталация
В сградата не се ползва централна отоплителна инсталация.
2.2.2 Електроснабдяване
Електрозахранването на сградата е осъществено от близкоразположения трафопост на EVN гр.Свиленград .Измерването на изразходваната електроенергия става по множество електромери, разположени в етажните табла.

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ
|  | kg/год. | Nm3/год. | kWh/год.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
6 | ВЪГЛИЩА
7 | ДРУГИ (дърва) | 48600 |  | 186284
8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 241210
|  |  | ОБЩО: | 427494
3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|  |  | ДЕЙСТВИТЕЛНО | РЕФЕРЕНТНО
|  |  | kWh/год. | kWh/год.
1 | ОТОПЛЕНИЕ |  | 256785 | 162007
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ
3 | БГВ |  | 67200 | 83045
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ |  | 23400 | 28135
6 | РАЗНИ |  | 80109 | 92576
7 | ОХЛАЖДАНЕ
|  | ОБЩО: | 427494 | 365763
Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh) |  |  |  | 882089
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: |  |  |  | 2015
1980
3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ |  |  | РАЗМЕРНОСТ | СТОЙНОСТ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 35.7
Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год. | 0
Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 18.3
Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 149.4
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год. | 0
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 18.3
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.

## Conclusions
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
(свободен текс - , като се обоснове съответствието с изискванията за енергийна ефективност, клас на енергопотребление, ако за сградата има издаден сертификат се записва № /дата)
Съпоставяйки енергийните характеристики на сградата, съгласно Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради от 14.04.2015 г. показателя за специфичен разход на първична енергия за сградата е :EP =371.73kWh/m2 Клас на енергопотребление по първична енергия в актуално състояние - " F".
След ЕСМ по първична енергия: ЕР=205.9kWh/m2 Съгласно скалата на класовете на енергопотребление, сградата след ЕСМ ще принадлежи към клас на енергопотребление “С”.
За сградата е издаден Сертификат 0236ЕНА 042 от 24.03.2016 г.

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
1.Енергоспестяваща мярка ЕСМ1. Топлинна изолация на външни стени Предвижда се полагане на топлинна изолация по външни стени - 80 мм експандиран полистирен и 100мм експандиран полистирен за стените към усвоени тераси. След изпълнение на мярката стените ще бъдат с коефициент на топлопреминаване 0,30 W/ m2 K.
2.Енергоспестяваща мярка ЕСМ2.Топлинна изолация на под. Предвижда се и топлинна изолация от 80 мм екструдиран полистирен за надземните стени на сутерена. Предвидена е топлинна изолация за подове под незатворени тераси. След изпълнение на мярката коефициента на топлопреминаване за пода от 1.06 W/m2 K ще бъде 0,64 W/m2 K
3.Енергоспестяваща мярка ЕСМ3.Топлинна изолация на покрив. За покрива на сградата се предвижда топлинна изолация над горната плоча на студен покрив с височина на подпокривното пространство 0.85 м.,външните стени на подпокривното пространство и изолация на покрив за затворени тераси граничещи с външен въздух . След изпълнение на мярката коефициента на топлопреминаване ще бъде 0,29 W/m2K .
4.Енергоспестяваща мярка ЕСМ4. Подмяна на дограма – врати и прозорци. Предвижда се подмяна на съществуващата дървена и стара ПВС дограма с дограма от PVC профил петкамерен с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло с коефициент на топлопреминаване U= 1.4 W/m2K . За входните врати се предвижда дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло с U= 1.8 W/m2K
5.ЕСМ С1 Мерки по системата на Осветление - 1. Подмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи , монтаж на датчици за включване на осветлението. 2. Монтаж на натриеви лампи за осветление на предвходовото пространство.

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
1 | Изолация на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)дърва | 53.2 |  | 203920 | 16314 | 159995 | 9.8072 | 8.7686
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 77155 | 14196 | 60535 | 4.2642 | 63.1899
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  | 53.2 | 0 | 281075 | 30510 | 220530 | 7.2281 | 71.9585
2 | Изолация на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се) дърва | 5.17 |  | 19834 | 1587 | 28391 | 17.8897 | 0.85286
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 7505 | 1381 | 10742 | 7.7784 | 6.1466
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  | 5.17 |  | 27339 | 2968 | 39133 | 13.185 | 6.9995
3 | Изолация на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)дърва | 9.237 |  | 35407 | 2833 | 42611 | 15.0409 | 1.5225
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 13397 | 2465 | 16122 | 6.5404 | 10.9721
|  | ОБЩО МЯРКА 3 |  | 9.237 |  | 48804 | 5298 | 58733 | 11.0859 | 12.4946
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
4 | Подмяна на дограма | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)дърва | 21.82 |  | 83623 | 6690 | 125388 | 18.7426 | 3.5958
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 31639 | 5821 | 47442 | 8.1501 | 25.9123
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  | 21.82 | 0 | 115262 | 12511 | 172830 | 13.8142 | 29.5081
5 | Мерки по осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 1208 | 222 | 1000 | 4.5045 | 0.98935
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 1208 | 222 | 1000 | 4.5045 | 0.98935
6 | Мерки по абонатна станция | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Мерки по котелна инсталация | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ дърва и смяна на гориво
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)дърва
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
10 | Мерки по сградни инсталации | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)дърва
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ВЕИ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Други | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се) дърва
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
|  | № | НАИМЕНОВАНИЕ
| ВСИЧКИ МЕРКИ |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | ДРУГИ , дърва | 89.427 | 0 | 342784 | 27424 | 356385 | 12.9954 | 14.7397
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  | 0 | 130904 | 24085 | 135841 | 5.6401 | 107.2104
|  | ОБЩО МЕРКИ |  | 89.427 | 0 | 473688 | 51509 | 492226 | 9.5561 | 121.9501
kWh/год.
|  |  | ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ |  |  | 473688
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА |  |  | 53.7%
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | ПОДПИС
1. арх.Богдана Хасърджиева
2. инж. Дяна Тутанова
3. инж. Иван Янков
|  |  |  | УПРАВИТЕЛ |  | „ЕН АР КОНСУЛТ”ЕООД:
Богдана Хасърджиева
(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Моля, не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

## Measures
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ
1 | Изолация на външни стени | Допълнителна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите, .
2 | Изолация на под | Допълнителна изолация на пода.
3 | Изолация на покрив | Допълнителна изолация на покрив.
4 | Подмяна на дограма | Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на загубите от инфилтрация.
5 | Мерки по осветление | Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства.
6 | Мерки по абонатна станция | Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.
7 | Мерки по котелна инсталация | Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Топлинни помпи: въздух-въздух, отработен въздух-вода, земни източници
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топлавода: вентили с ограничени потоци и др.
10 | Мерки по сградни инсталации | Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (отоплителни тела, помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
11 | ВЕИ | Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър,вода, земя, вкл. термопомпи.
12 | Други | Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, ксерокси и др. Ръководство за експлоатация и поддръжка, обучение на персонала, организационни дейности.
Този sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.