## Sheet1
Приложение №8.1.КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ:"Енергийна ефективност на сграда на Общинска администрация” в УПИ XXIII, кв.46, гр. Свиленград Община Свиленград"
№ | Строително-монтажните работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ АС
1 | Демонтаж на стара xидроизолация по плоски покриви | м2 | 480
2 | Демонтаж на стара топлоизолация по плоски покриви | м2 | 480
3 | Демонтаж на стара циментова замазка по плоски покриви | м2 | 480
4 | Направа на изравнителна циментова замазка | м2 | 480
5 | Доставка и монтаж на пароизолация | м2 | 1450
6 | Доставка и монтаж на топлоизолация с дебелина 11см. XPS по плосък покрив | м2 | 1450
7 | Доставка и монтаж на пароизолация | м2 | 1450
8 | Направа на армирана циментова замазка за наклон | м2 | 480
9 | Доставка и монтаж на битумна хидроизолация | м2 | 480
10 | Доставка и монтаж на битумна хидроизолация с посипка | м2 | 480
11 | Доставка и монтаж на вент. шапка за одушници на канализация плосък покрив Ф125мм | бр | 6
12 | Демонтаж воронки и барбакани | бр | 6
13 | Досавка и монтаж на покривни прозорци по сксатен покрив с размери 200см./60см. | м | 62.4
14 | Ремонт на медна покривна ламаринена обшивка по стреха, улами и скатен покрив | м2 | 2263.75
15 | Доставка и монтаж на воронки и барбакани | бр | 6
16 | Изваждане на врати от зид | бр | 13
17 | Демонтаж на стара дограма | бр | 97
18 | Демонтаж на стари подпрозоречни поли | м | 216.5
19 | Обръщане страници на врати и прозорци с гипсокартон отвътре | м | 661.64
20 | Боядисване на стени с латекс | м2 | 125.71
21 | Грундиране под латекс | м2 | 125.71
22 | Доставка и монтаж на подпрозоречни плотове отвътре с ширина 35см | м | 216.5
23 | Достравка и монтаж на топлоизолация от XPS с дебелина 5 см (по стени и страници на прозорци в суртерен) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд | м2 | 154.35
24 | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 5 см (по стени и страници на прозорци) | м2 | 1082.96
25 | Достравка и монтаж на щендерна предстенна обшивка от двоен гипсокартон върху метална конструкция | м2 | 1082.96
26 | Грундиране под латекс | м2 | 1237.31
27 | Боядисване на стени с латекс | м2 | 1237.31
28 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ дограма с К-стъкло (по спецификация) | м2 | 301.33
29 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термо мост и стъклопакет с К-стъкло (по спецификация) | м2 | 185.21
30 | Доставка и монтаж на кoмарници по панти | м2 | 243.49
31 | Доставка и монтаж на платформа за инвалиди за стълбищно рамо с дължина 5,50м | бр | 1
32 | Натоварване извозване и изхвърляне на отпадъци до 10км. | м3 | 58
ЧАСТ ОВ
1 | Досавка и монтаж на конвектор воден за високостенен м-ж, к-т дистанционно управление, трипътен вентил , термостат , секретен обезвъздушител , окабеляване и захранване 220В Тип FP 34 ; Qox=2,1kW ; Qot=3,15kW | бр | 51
2 | Също но Тип FP 51 ; Qox=2,7kW ; Qot=4,05kW | бр | 7
3 | Също но Тип FP 68 ; Qox=3,6kW ; Qot=5,4kW | бр | 13
4 | Също но Тип FP 204 ; Qox=9,9kW ; Qot=21,0kW | бр | 2
5 | Доставка и монтаж на СВ 3/4” | бр | 146
6 | Досавка и монтаж на гъвкава връзка 3/4” за конвектор до 1,0м. | бр | 146
7 | Също но за конденз 1/2” | бр | 73
8 | Топла проба на отоплително тяло | бр | 73
9 | Доставка и монтаж Термопомпен въздушноохлаждаем агрегат /чилър/ Qox.=218kW , Qot=198kW , WSAN-XEE 802 к-т изнесен термостат и дистанционно управление с датчици и окабеляване | бр | 1
10 | Направа фундамент за монтаж на чилър | бр | 1
11 | Досавка и монтаж на буферен съд /ресивер/ 750л. топлоизолиран | бр | 1
12 | Доставка и монтаж на ЗРС 100л. | бр | 1
13 | Доставка и монтаж на Циркулационна електронна помпа тип Q=35m3/h , H=25mvs , Nel=4kW | бр | 1
14 | Направа фундамент за монтаж на ресивер , помпа и ЗРС | бр | 3
15 | Доставка и монтаж на Трипътен мотор вентил DN100 к-т задвижка , датчици и окабеляване | бр | 1
16 | Доставка и монтаж на управляващ контролер триканален к-т датчици и окабеляване | бр | 1
17 | Направа и монтаж на ВС/ВР Ф150/1000 по детайл | бр | 2
18 | Доставка и монтаж термометър до 100С | бр | 2
19 | Също но манометър 5бар. | бр | 2
20 | Доставка и монтаж на СВ 3/4” | бр | 5
21 | Също но 11/4” | бр | 2
22 | Също но 11/2” | бр | 12
23 | Също но 2” | бр | 6
24 | Също но Ду 80 | бр | 9
25 | Също но Ду 100 | бр | 7
26 | Също но ВВ Ду 80 | бр | 2
27 | Също но контролен Ду 100 | бр | 1
28 | Също но ПВ Ду 40 Р=4бар | бр | 2
29 | Също но АО 1/2” | бр | 10
30 | Доставка и монтаж на STABI тръба Ф25 | м | 15
31 | Също но Ф32 | м | 100
32 | Също но Ф40 | м | 205
33 | Също но Ф50 | м | 170
34 | Също но Ф63 | м | 40
35 | Фасонни части за STABI тръба до Ф63 | бр | 200
36 | Доставка и монтаж на тънкостенни неръждаеми тръби Ф60,3х2 | м | 20
37 | Също но Ф73,0х2 | м | 10
38 | Също но Ф88,9х3 | м | 170
39 | Също но Ф104,0х3 | м | 20
40 | Фасонни части за неръждаеми тръби до Ф100 | бр | 100
41 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ф32 | м | 180
42 | Също но Ф40 | м | 90
43 | Фасонни части за PVC тръба до Ф40 | бр | 85
44 | Хидравлична проба на тръби | м | 530
45 | Топлинна изолация по тръби до ф63 от „К” флекс 9мм | м | 340
46 | Също но от „К” флекс 13мм | м | 410
47 | Конструкция за укрепване – доставка и монтаж | т | 0.5
48 | Укрепващи елементи – двуделни скоби с дюбел до Ф100 д-ка и м-ж | бр | 350
49 | Пробиване и възстановяване отвори до 25х25см в под | бр | 30
50 | Също но в стени | бр | 55
51 | Доставка и монтаж инсталационен PVC канал | мл | 90
52 | Демонтаж на същ. радиатори | бр | 150
53 | Демонтаж на същ. щрангове и аншлуси | м | 600
54 | Демонтаж топл. изолация по тръби | м | 100
55 | Демонтаж разпределителна мрежа | м | 100
56 | Направа и монтаж на декоративна конструкция /куфар/ от гипсокартон | м2 | 260
57 | Демонтаж и монтаж на окачен таван в помещение | м2 | 30
58 | Частично изкърпване и шпакловане около отвори | м2 | 45
59 | Частично боядисване по стени и тавани | м2 | 400
60 | Доставка на пропилен гликол за инсталация концентрат -76С | л | 2000
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
1 | Доставка и монтаж на луминисцентен осветител таванен 2х18VV IP 20с ЛЛ TLD 18W/830 G13-1,4kLm | бр | 4
2 | Доставка на луминисцентен осветител таванен 3х14VV IP 20с ЛЛ TLD 14W/830 G5-1,4kLm | бр | 196
3 | Доставка и монтаж на луминисцентен осветител таванен 2х36VV IP 54с ЛЛ TLD 36W/830 G13-3,3kLm | бр | 7
4 | Доставка и монтаж на Луминисцентен осветител таванен 1х36VV IP 20 с ЛЛ TLD 36W/830 G13-3,3kLm | бр | 32
5 | Доставка и монтаж на акумулаторно тяло с ЛЛ 1х11Вт | бр | 30
6 | Доставка и монтаж осветително тяло с ЛЛ на тавана | бр | 269
7 | Доставка и монтаж на PL лампа на същ. Осв. Тяло | бр | 420
8 | Демонтаж на осветително тяло | бр | 269
9 | Проверка на ел. инсталация с прозвъняване | бр | 269
10 | Свързване на осветително тяло към същ. ел. инсталация | бр | 269
11 | Доставка и монтаж на мълнеприемник с изпреварващо действие с време 60mS и защитна зона с радиус R=100м. при височина Нмонт.=18м. | бр | 1
12 | Доставка и монтаж на носеща мачта Ф16 Н=2м | бр | 1
13 | Доставка и полагане на проводник AlMgSi Ф8 мм (или стоманен поцинкован проводник Ф8) | м | 40
14 | Доставка и монтаж на заземителен кол от поцинкована ъглова стомана 63/63/6 мм с дължина 2.5 и шина 40х4 | бр | 2
15 | Доставка и монтаж на Носач дистанционен | бр | 10
16 | Доставка и монтаж на Прав съединител (шина 40 х 4 mm - проводник) в ревизионна кутия | бр | 1
17 | Полагане мълнеотвод по стена | м | 15
18 | Направа заземление | бр | 1
19 | Измерване защитно съпротивление | бр | 1
Изграждане на система за оползотворяване‚на енергията от възобновяеми източници-Фотоволтаична инсталация.
1 | Доставка и монтаж на фотоволтаични модули 1640/992/40мм | бр | 424
2 | Доставка и монтаж на инвертор вх. напрежение 350-800V,входен ток 3х34,0А | бр | 4
3 | Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана 40/100 | м | 215
4 | Доставка и монтаж на устроиство за оперативна регистрация на данни с LAN интерфлейс, интегриран дисплей,4 аналогови и 4 дигитални входа,захранващ кабел Cross-Ower- кабел | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на електромер трифазен индиректен 3х220/400/65А, 1000 imp/кWh | бр | 1
6 | Доставка и монтаж на силов кабел 1kV NYY4х 16мм | м | 130
7 | Доставка и монтаж на килов кабел 1kV NYY4х 50мм | м | 98
8 | Доставка и монтаж на кабел DC Radox Solar Cable 1x4mm2 | м | 190
9 | Доставка и монтаж на кабелни накрайници за свързване на DC Radox Solar Cable 1x4 | м | 40
10 | Доставка и монтаж на профил алуминиев 40/40 | м | 560
11 | Доставка и монтаж на крепежни елементи за 424 фотосоларни модули 250 Wp, размери 1640 х 992 х 45мм | бр | 860
ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
1 | Доставка и монтаж на брави тип антипаник | бр | 6
2 | Доставка и монтаж на на лампи за аварийно и евакуационно осветление | бр | 40
СУМА БЕЗ ДДС:
ДДС:
СУМА С ДДС:
Изготвил:.........................
подпис/печат