## Шахта водомер
Количествена сметка за водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа
№ | Наименование на СМР | ед. мярка | к-во | ед. цена | обща ст-т
1 | Доставка и полагане на подложен бетон B10 | м3 | 0.4
2 | Доставка и полагане на бетон за дъно вкл. армировка - B20 | м3 | 0.8
3 | Доставка и монтаж на стоманобетонови пръстени със стъпала Ф1500 | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж на Ст.б. покривна плоча Ф1500 с отвор Ф600 | бр. | 1
5 | Доставка и полагане на бетонови сегменти над покривна плоча (комплект 4бр.) | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на чугунен капак D=600mm; клас D400 | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на бетонов подпорен елемент под СК | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на СК DN65 (къс тип) | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на Филтър DN65 | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на Водомер DN65 с импулсен изход за връзка с дата логер - 1бр. и възможност за присъединяване на датчик за налягане - 1/4" | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на датчик за налягане с присъединителна връзка 1/4 " и възможност за връзка с дата логер | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на Демонтажна връзка DN65 | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN65 | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE DN75 PN10 | бр. | 2
15 | Освободен фланец DN75 | бр. | 2
16 | PE намалител DN110/75 PN10 | бр. | 2
17 | PE тройник редуктивен DN110/90 PN10 | бр. | 2
18 | PE коляно 90o/ DN90 PN10 | бр. | 2
19 | Фланшов накрайник PE DN90 PN10 | бр. | 2
20 | Освободен фланец DN90/80 | бр. | 2
21 | Спирателен кран DN80 | бр. | 1
22 | Дата логер с вграден GSM модул, с възможност за включване на водомер и датчик за налягане | бр. | 1

## Капитан Андреево
Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”
№ | Наименование на СМР | Ед. мярка | Общи к-ва | Ед. цена | Обща стойност
1 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци | м' | 4952
2 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес | м' | 4952
3 | Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие | м' | 147
4 | Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори | м' | 4049
5 | Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори | м' | 1050
6 | Доставка и полагане на детекторна лента/кабел | м' | 5099
7 | Изпитване на водопровод | м' | 5099
8 | Дезинфекция на водопровод | м' | 5099
9 | Изграждане на Въздушник по детайл | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 22
11 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект) | бр. | 21
13 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект) | бр. | 4
14 | Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110 | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110 | бр. | 12
16 | Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90 | бр. | 16
17 | Доставка и монтаж на Намалител DN110/90 | бр. | 3
18 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90 | бр. | 5
19 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 45° DN110 | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110 | бр. | 8
21 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90 | бр. | 42
22 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80 | бр. | 42
23 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100 | бр. | 8
24 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод | бр. | 4
25 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод | бр. | 6
26 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци | бр. | 135
27 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес | бр. | 135
28 | Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 105
29 | Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 30
Обща стойност /в лв. без ДДС/
Забележка:
1. Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 742 м.
2. Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 196м.

## Левка
Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”
№ | Наименование на СМР | Ед. мярка | Общи к-ва | Ед. цена | Обща стойност
1 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци | м' | 3018
2 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес | м' | 3018
3 | Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие | м' | 829
4 | Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори | м' | 2718
5 | Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори | м' | 1129
6 | Доставка и полагане на детекторна лента/кабел | м' | 3847
7 | Изпитване на водопровод | м' | 3847
8 | Дезинфекция на водопровод | м' | 3847
9 | Изграждане на Въздушник по детайл | бр. | 3
10 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 16
11 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 5
12 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект) | бр. | 22
13 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект) | бр. | 4
14 | Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110 | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110 | бр. | 11
16 | Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90 | бр. | 15
17 | Доставка и монтаж на Намалител DN110/90 | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN90 | бр. | 5
19 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 45° DN90 | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90 | бр. | 2
21 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN110 | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110 | бр. | 8
23 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90 | бр. | 44
24 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80 | бр. | 44
25 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100 | бр. | 8
26 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод | бр. | 5
27 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод | бр. | 13
28 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци | бр. | 100
29 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес | бр. | 100
30 | Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа за СВО) по улици без асфалтово покритие | бр. | 20
31 | Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи | бр. | 80
32 | Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи | бр. | 40
Обща стойност /в лв. без ДДС/
Забележка:
1. Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи - 602м.
2. Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи - 238м.

## Студена
Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Студена”
№ | Наименование на СМР | Ед. мярка | Общи к-ва | Ед. цена | Обща стойност
1 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци | м' | 4955
2 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес | м' | 4955
3 | Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие | м' | 1436
4 | Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори | м' | 5505
5 | Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори | м' | 897
6 | Доставка и полагане на детекторна лента/кабел | м' | 6391
7 | Изпитване на водопровод | м' | 6402
8 | Дезинфекция на водопровод | м' | 6402
9 | Изграждане на водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа /по детайл/ | бр. | 1
10 | Изграждане на Въздушник по детайл | бр. | 5
11 | Изграждане на Изпускател по детайл | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 32
13 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 3
14 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект) | бр. | 29
15 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект) | бр. | 4
16 | Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110 | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110 | бр. | 7
18 | Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90 | бр. | 29
19 | Доставка и монтаж на Намалител DN110/90 | бр. | 3
20 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN90 | бр. | 4
21 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90 | бр. | 3
22 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN110 | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110 | бр. | 8
24 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90 | бр. | 65
25 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80 | бр. | 65
26 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100 | бр. | 8
27 | Доставка и монтаж на глух фланец DN80 | бр. | 7
28 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод | бр. | 1
29 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод | бр. | 19
30 | Монтажни работи и материали за преминаване на река по мост с PE DN90 тръба /по детайл/ | м' | 11
31 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци | бр. | 222
32 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес | бр. | 222
33 | Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа за СВО) по улици без асфалтово покритие | бр. | 38
34 | Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи | бр. | 226
35 | Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи | бр. | 34
Обща стойност /в лв. без ДДС/
Забележка:
1. Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи без възстановяване на настилките - 1231 м.
2. Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 198 м.