## Лист1
Образец 3.1.
Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, Ø 110
№ по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство | ед.цена лв. | стойност лв.
1 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци | м' | 1222
2 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес | м' | 1222
3 | Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие | м' | 5
4 | Доставка и траншейно полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в скални почви | м' | 1227
5 | Доставка и полагане на детекторна лента/кабел | м' | 1227
6 | Доставка и полагане на сигнална лента (под настилката) | м' | 1227
7 | Изпитване на водопровод | м' | 1227
8 | Дезинфекция на водопровод | м' | 1227
9 | Изграждане на водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа /по детайл/ | бр. | 1
10 | Изграждане на шахта за регулатор на налягане /по детайл/ | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект) | бр. | 10
13 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект) | бр. | 5
14 | Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110 | бр. | 7
15 | Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110 | бр. | 15
16 | Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90 | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж на Намалител DN110/90 | бр. | 4
18 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN90 | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 45° DN90 | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN110 | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN110 | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110 | бр. | 10
23 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90 | бр. | 20
24 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80 | бр. | 20
25 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100 | бр. | 10
26 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод | бр. | 1
27 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод | бр. | 10
28 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци при изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 | бр. | 48
29 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес при изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 | бр. | 48
30 | Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в скални почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи | бр. | 48
Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, Ø 90
1 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци | м' | 4458
2 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес | м' | 4458
3 | Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие | м' | 766
4 | Доставка и траншейно полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в скални почви | м' | 5224
5 | Доставка и полагане на детекторна лента/кабел | м' | 5224
6 | Доставка и полагане на сигнална лента (под настилката) | м' | 5224
7 | Изпитване на водопровод | м' | 5224
8 | Дезинфекция на водопровод | м' | 5224
9 | Изграждане на Въздушник по детайл | бр. | 4
10 | Изграждане на Изпускател по детайл | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки | бр. | 27
12 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект) | бр. | 29
13 | Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90 | бр. | 31
14 | Доставка и монтаж на Намалител DN110/90 | бр. | 3
15 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN90 | бр. | 7
16 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 45° DN90 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90 | бр. | 6
18 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90 | бр. | 63
19 | Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80 | бр. | 63
20 | Доставка и монтаж на глух фланец DN80 | бр. | 5
21 | Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод | бр. | 6
22 | Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци при изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 | бр. | 145
23 | Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфлатобетон и запълване на фугите с битумна смес при изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 | бр. | 145
24 | Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа за СВО) по улици без асфалтово покритие при изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 | бр. | 17
25 | Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в скални почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи | бр. | 162
Обща цена:
ДДС 20%:
Обща цена с ДДС:
Помощна Kоличествено-стойностна сметка към позиция №9 "Изграждане на водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа /по детайл/" от Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, Ø 110
9.1 | Доставка и полагане на подложен бетон B10 | м3 | 0.4
9.2 | Доставка и полагане на бетон за дъно вкл. армировка - B20 | м3 | 0.8
9.3 | Доставка и монтаж на стоманобетонови пръстени със стъпала Ф1500 | бр. | 3
9.4 | Доставка и монтаж на Ст.б. покривна плоча Ф1500 с отвор Ф600 | бр. | 1
9.5 | Доставка и полагане на бетонови сегменти над покривна плоча (комплект 4бр.) | бр. | 4
9.6 | Доставка и монтаж на чугунен капак D=600mm; клас D400 | бр. | 1
9.7 | Доставка и монтаж на бетонов подпорен елемент под СК | бр. | 2
9.8 | Доставка и монтаж на СК DN65 (къс тип) | бр. | 2
9.9 | Доставка и монтаж на Филтър DN65 | бр. | 1
9.10 | Доставка и монтаж на Водомер DN65 с импулсен изход за връзка с дата логер - 1бр. и възможност за присъединяване на датчик за налягане - 1/4" | бр. | 1
9.11 | Доставка и монтаж на датчик за налягане с присъединителна връзка 1/4 " и възможност за връзка с дата логер | бр. | 1
9.12 | Доставка и монтаж на Демонтажна връзка DN65 | бр. | 1
9.13 | Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN65 | бр. | 1
9.14 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE DN75 PN10 | бр. | 2
9.15 | Освободен фланец DN75 | бр. | 2
9.16 | PE намалител DN110/75 PN10 | бр. | 2
9.17 | PE тройник редуктивен DN110/90 PN10 | бр. | 2
9.18 | PE коляно 90o/ DN90 PN10 | бр. | 2
9.19 | Фланшов накрайник PE DN90 PN10 | бр. | 2
9.20 | Освободен фланец DN90/80 | бр. | 2
9.21 | Спирателен кран DN80 | бр. | 1
9.22 | Дата логер с вграден GSM модул, с възможност за включване на водомер и датчик за налягане. Характеристики: 1.устройството да е оборудвано с минимум 2 бр. входове за данни; 2. вид на входовете -дигитален (измерва импулси) -аналогов (измерва напрежение); 3. Логерът да е оборудван с GSM модул с гнездо за SIM карта вградена QUAN BANDантена (GSM 850,900;DCS 1800;PCS1900); 4. Да има изход за локална връзка чрез USB; 5. Дата логерът трябва да е оборудван с минимум 1бр. заменяема батерия; 6. Възможност за включване на външно ел. захранване; 7. Корпусът на логера трябва да е с клас на водозащита, удостоверена със сертификат IP68; 8 Корпусът на логера трябва да има възможност за монтаж на стена; 9. Устройството трябва да има възможност за архивиране на данните през максимум 15 мин; 10. Устройството трябва да може да предава данни чрез GPRS/SMS; 11. Устройството да е с функционални възможности за включване на датчик "охрана" и аларма за наводнена шахта | бр. | 1
Обща цена за позиция №9 "Изграждане на водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа /по детайл/" от Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, Ø 110 без ДДС:
Изготвил:................................
/подпис, печат/