## КСС
Индикативно предложение (КСС) от ...................................................................................................... (наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща)
Обект: |  | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. СВИЛЕНГРАД, п.к. 6500, обл. Хасково, ул. "Хан Аспарух" № 19, кв. 19, п-л II
Възложител: |  | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
No по ред | Дейности | Ед. мярка | Количество общо за сградата | Ед. цена в лв. (без ДДС) | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
Енергоспестяващи мерки 1
1. | Подмяна на външна дограма
1.1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма | m² | 36.65 |  | 0
1.2 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост, с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2К, с отваряемост - по спесификация | m² | 4.55 |  | 0
1.3 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2К, петкамерна, с 1/3 отваряемост - по спесификация | m² | 32.1 |  | 0
1.4 | Товарене и извозване на дограма склад | m³ | 3 |  | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма
1.5 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. вароцим. замазка, гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) | m' | 100 |  | 0
1.6 | Доставка и монтаж на AL подпрозоречни первази с широчина до 25 см, външни | m' | 65 |  | 0
1.7 | Трикратно боядисване вътрешно рамки врати и прозорци | m² | 25 |  | 0
1.8 | Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 20 kм | m³ | 3 |  | 0
Енергоспестяващи мерки 2
2. | Топлинно изолиране на фасадни стени |  |  |  |  | 319.12 | 321.75 | 411.82
2.1 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ=10см по фасади | m² | 485 |  | 0
2.2 | Доставка и монтаж на топлоизолационен материал EPS с дебелина 10 см и коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK | m² | 485 |  | 0
2.3 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационен материал EPS с дебелина 3 см и коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK около прозорци и врати | m² | 130 |  | 0
2.4 | Доставка и монтаж на топлоизолационен материал EPS с дебелина 3 см и коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK около прозорци и врати | m² | 130 |  | 0
2.5 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на противопожарна изолация от минерални топлоизолационни плочи на вертикални ивици по фасади под спусъци на мълниезащита | m² | 20 |  | 0
2.6 | Доставка и полагане на минерални топлоизолационни плочи на вертикални ивици по фасади, съгласно предписания по част ПБ, с клас по реакция на огън А1, 100 mm и плътност минимално 100кг/м3 | m² | 20 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на фасадните стени
2.7 | Монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле | m² | 1275 |  | 0 | 319.12 | 321.75 | 411.82
2.8 | Обрушване и изкърпване на външни фасадни стени (20 %) | m² | 150 |  | 0 | 427.66 | 414.89 | 537.21
2.9 | Довършителни работи по монтаж на топлоизолационна система, включително дюбелиране, полиетиленова мрежа, шпакловка | m² | 815 |  | 0
2.10 | Доставка и полагане на предпазна мрежа | m² | 815 |  | 0
2.11 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по горен ръб прозорци | m' | 125 |  | 0
2.12 | Доставка и монтаж на ъглови профили по ръбове фасади, прозорци и врати | m' | 50 |  | 0
2.13 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка, по външни стени, включително грундиране | m² | 815 |  | 0
2.14 | Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм | m³ | 15 |  | 0
Енергоспестяващи мерки 3
3. | Топлинно изолиране на покрива |  |  |  |  | 319.12 | 321.75 | 411.82
3.1 | Доставка и полагане на топлоизолация вътрешно по таван с XPS 100 mm с коеф. на топлопроводност λ=0,030 W/mK, мрежа и шпакловка | m² | 75 |  | 0
3.2 | Доставка и полагане на топлоизолация по таванска плоча в подпокривно пространство с минерална вата с плътност минимум 80 kg / m3 и дебелина 12 см с коеф. на топлопроводност 0,037 W/mK, едностранно каширана с алуминиево фолио | m² | 335 |  | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрива
3.3 | Демонтаж на олуци | m' | 85 |  | 0
3.4 | Демонтаж на водосточни тръби | m' | 60 |  | 0
3.5 | Демонтаж на поцинкована ламарина по улами сводове и комини | m² | 32 |  | 0
3.6 | Доставка и монтаж на битумно-каучукова хидроизолация с течна гума | m² | 525 |  | 0
3.7 | Доставка и монтаж на двойна летвена обшивка | m² | 525 |  | 0
3.8 | Препокриване с керемиди тип "Марсилски" - нови, върху дъсчена обшивка и варо - циментов разтвор с летви | m² | 525 |  | 0
3.9 | Доставка и монтаж на олуци | m' | 85 |  | 0
3.10 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | m' | 60 |  | 0
3.11 | Изкърпване на мазилка по комини | m² | 10 |  | 0
3.12 | Доставка и монтаж на шапки от поцинкована ламарина по комини и вентилационни отвори | m² | 25 |  | 0
3.13 | Направа на дъсчена основа по борд за закрепяне на последващи обшивки | m² | 35 |  | 0
3.14 | Направа и монтаж на капандури | бр. | 2 |  | 0
3.15 | Обшивка на комини, улами и било | m² | 32 |  | 0
3.16 | Почистване на подпокривно пространство от филц и строителни отпадъци | m² | 350 |  | 0
3.17 | Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм | m² | 10 |  | 0
Енергоспестяващи мерки 4
4. | Топлинно изолиране на пода
4.1 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система XPS 100 mm с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mK | m² | 140 |  | 0
4.2 | Доставка и полагане на топлоизолация по стени цокъл с XPS 100 mm с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mK, мрежа и шпакловка | m² | 140 |  | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на пода
4.3 | Довършителни работи по монтаж на топлоизолационна система, включително дюбелиране, полиетиленова мрежа, шпакловка и силикатна мазилка по стени | m² | 140 |  | 0
4.4 | Полагане на мозаечна мазилка, по стени цокъл, включително грундиране | m² | 140 |  | 0
5. Мерки за осигуряване на достъпна среда
5.1 | Доставка и монтаж на външна електрическа платформа за достъп на хора с увреждания | бр. | 1 |  | 0
5.2 | Доставка на мобилен Стълбищен транспортьор (робот) | бр. | 1 |  | 0
| ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |  | 0
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
1. | ВЕРТИКАЛЕН ПОДЕМНИК
Демонтажни работи
1.1 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 4.4 |  | 0
Земни работи
1.2 | Изкоп с багер на транспорт | м3 | 2.6 |  | 0
1.3 | Тънък изкоп за подравняване - ръчно | м3 | 0.4 |  | 0
1.4 | Натоварване на изкопани земни маси на транспорт | м3 | 0.5 |  | 0
1.5 | Извозване на земни маси на разтоварище | м3 | 3.9 |  | 0
1.6 | Обратен насип с уплътняване на трошенокаменна фракция под настилка | м3 | 1.7 |  | 0
Кофражни работи
1.7 | Кофраж за основи и стени | м2 | 5.8 |  | 0
Бетонови работи
1.8 | Подложен бетон В15 | м3 | 0.4 |  | 0
1.9 | Бетон за основи, стени и настилка В20 | м3 | 1.2 |  | 0
Армировъчни работи
1.10 | Армировка AI | кг | 40 |  | 0
1.11 | Армировка AIII | кг | 68 |  | 0
Възстановителни работи
1.12 | Монтаж на тротоарни плочи | м2 | 2.6 |  | 0
2. | ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ
Демонтажни работи
2.1 | Демонтаж на керемиди | м2 | 216 |  | 0
2.2 | Демонтаж на дъсчена обшивка | м2 | 216 |  | 0
2.3 | Демонтаж на покривна конструкция | м3 | 13 |  | 0
2.4 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 38 |  | 0
Покрив
2.5 | Доставка и направа на дървена конструкция | м3 | 13 |  | 0
2.6 | Доставка и направа на дъсчена обшивка 2.5 см | м2 | 216 |  | 0
| ОБЩО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
Енергоспестяващи мерки 6
1. | Осветителна инсталация
1.1 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 1 |  | 0
1.2 | Доставка и монтаж на осветително тяло DN130B D165 1xLED10S/830 | бр. | 36 |  | 0
1.3 | Доставка и монтаж на осветително тяло DN130B D217 1xLED20S/830 | бр. | 12 |  | 0
1.4 | Доставка и монтаж на осветително тяло RC132V W60L60 1 xLED36S/840 NOC | бр. | 54 |  | 0
1.5 | Доставка и монтаж на осветително тяло WT120C L1200 1xLED40S/840 | бр. | 20 |  | 0
1.6 | Доставка и монтаж на осветително тяло ПЛАФОН 12W, IP44 , LED, СЪС СЕНЗОР | бр. | 1 |  | 0
1.7 | Доставка и монтаж на осветително тяло ПЛАФОН 12W, IP44 , LED | бр. | 1 |  | 0
1.8 | Доставка и монтаж на осветител авариен за монтаж на стена IP21, 1x8W пиктограма „Стрелка“ - хоризонтална/вертикална, на зелен фон, с автономно захранване за 1,5часа | бр. | 34 |  | 0
1.9 | Доставка и полагане на кабел NYM 3x1.5 | m | 170 |  | 0
1.10 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20х40 | m | 170 |  | 0
1.11 | Направа на монофазно трасе с кабел ПВВ-МБ1 3х1.5 - 10m, с кабелен канал 20/40 | бр. | 10 |  | 0
2. | Силова инсталация
2.1 | Доставка и монтаж на ел.апаратура за промяна в ел.табло Тмехана, по приложена еднолинейна схема | бр. | 1 |  | 0
2.2 | Доставка и монтаж на ел.апаратура за промяна в ел.табло Тзала, по приложена еднолинейна схема | бр. | 1 |  | 0
2.3 | Доставка и монтаж на ел.апаратура за промяна в ел.табло Тет.изл.зала, по приложена еднолинейна схема | бр. | 1 |  | 0
2.4 | Доставка и монтаж на ел.апаратура за промяна в ел.табло Тбибл., по приложена еднолинейна схема | бр. | 1 |  | 0
2.5 | Доставка и монтаж на ел.апаратура за промяна в ел.табло Тапар., по приложена еднолинейна схема | бр. | 1 |  | 0
2.6 | Направа на монофазен излаз с кабел СВТ 3х2,5 -10m | бр. | 2 |  | 0
2.7 | Направа на монофазен излаз с кабел СВТ 3х2,5 -15m | бр. | 4 |  | 0
2.8 | Направа на монофазен излаз с кабел СВТ 3х4 - 30m | бр. | 1 |  | 0
3. | Възстановяване на Мълниезащита
3.1 | Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване ΔT=60µs | бр. | 1 |  | 0
3.2 | Доставка и монтаж на мачта за активен мълниеприемник с изпреварващо действие с h=4м, комплект с укрепване | бр. | 1 |  | 0
3.3 | Съединителна клема от поцинкована стомана, ф8/мачта за активен мълниеприемник с изпреварващо действие | бр. | 1 |  | 0
3.4 | Доставка и полагане на мълниеприемен проводник от AlMgSi 0.5 ф8мм | m | 22 |  | 0
3.5 | Държачи за керемиди, доставка и монтаж | бр. | 22 |  | 0
3.6 | Държач за проводник по стена | бр. | 2 |  | 0
3.7 | Фалцова клема с доставка и монтаж | бр. | 2 |  | 0
3.8 | Доставка и монтаж на държачи за екструдиран проводник от AlMgSi 0.5 ф8/ф10.5мм, по фасадата | бр. | 12 |  | 0
3.9 | Доставка и монтаж на изолиран екструдиран проводник от AlMgSi 0.5 ф8/ф10.5мм, под противопожарна ивица на фасадата на сградата | m | 12 |  | 0
3.10 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, ф8/ф8 | бр. | 12 |  | 0
3.11 | Доставка и полагане на горещопоцинкована шина 40x4мм | m | 16 |  | 0
3.12 | Доставка и монтаж на заземителен прът от поцинкована стомана L1500/Ø20мм | бр. | 4 |  | 0
3.13 | Заземителна клема за връзка на шина със заземителен кол Ø20/1500мм с доставка и монтаж | бр. | 4 |  | 0
3.14 | Антикорозиoнна лента с доставка и монтаж | бр. | 1 |  | 0
3.15 | Направа на заварка с дължина на заваръчният шев 120мм | бр. | 2 |  | 0
3.16 | Доставка и монтаж на държачи за шина 40х4мм | бр. | 4 |  | 0
3.17 | Доставка и монтаж на контролна кутия с ревизионна врата | бр. | 2 |  | 0
3.18 | Доставка и монтаж на прав съединител | бр. | 2 |  | 0
3.19 | Измерване съпротивлението на заземител | бр. | 2 |  | 0
3.20 | Протокол от измервателна лаборатория | бр. | 1 |  | 0
4. | Пожароизвестителна система
4.1 | Доставка и полагане на кабел JВ-Y(st)Y 2x1 | m | 860 |  | 0
4.2 | Доставка и полагане на кабел ШВПС 3х1.5 | m | 30 |  | 0
4.3 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20х20 с крепителни елементи | m | 680 |  | 0
4.4 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | бр. | 160 |  | 0
4.5 | Доставка и Монтаж на Оптично-димен датчик адресируем | бр. | 47 |  | 0
4.6 | Доставка и Монтаж на Ръчен бутон адресируем | бр. | 5 |  | 0
4.7 | Доставка и Монтаж на Сирена вътрешна адресируема, монтаж на стена | бр. | 4 |  | 0
4.8 | Доставка и Монтаж на Сирена външна, конвенционална | бр. | 1 |  | 0
4.9 | Доставка и Монтаж на Комутатор 250VAC | бр. | 1 |  | 0
4.10 | Доставка и Монтаж на входно-изходен модул релеен 1-out | бр. | 1 |  | 0
4.11 | Доставка и Монтаж на Пожароизвестителен панел, 1 контур, батерии 12Аh - 2бр. | бр. | 1 |  | 0
4.12 | Доставка и Монтаж на дайлър | бр. | 1 |  | 0
4.13 | Направа на улеи в мазилка за полагане на кабели с последващо възтановяване с варогипсов разтвор, ширина до 5см | m | 180 |  | 0
4.14 | Програмиране на системата | бр. | 1 |  | 0
4.15 | Тестове и 72ч. проби на системата | бр. | 1 |  | 0
4.16 | Означения | бр. | 1 |  | 0
5. | Оповестителна система
5.1 | Доставка на Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24 | бр | 39 |  | 0
5.2 | Доставка на Модул за контрол на линията EOL, EN54-16 | бр | 5 |  | 0
5.3 | Доставка на Микрофон - спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16 | бр | 1 |  | 0
5.4 | Доставка на Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16 | бр | 1 |  | 0
5.5 | Доставка на Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша | бр | 1 |  | 0
5.6 | Доставка на Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W, Памет за съобщения - 64МВ, 48kHz, 4 Mic/Line входa с Bass/Treblle регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16 | бр | 1 |  | 0
5.7 | Доставка на Рутер + усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16 | бр | 1 |  | 0
5.8 | Доставка на Усилвателен модул 1х240W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16 | бр | 1 |  | 0
5.9 | Доставка на Захранващ модул 580W PS OUT Rated output: 210W (29V, 7.25A) x 2, EN54-4 | бр | 1 |  | 0
5.10 | Доставка на Рак фрейм за монтаж на до три захранващи модула | бр | 1 |  | 0
5.11 | Доставка на Заряден токоизправител, DC Power Output 6х25А EN54-4 | бр | 1 |  | 0
5.12 | Доставка на Батерия 12V, 100 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата | бр | 2 |  | 0
5.13 | Доставка на Източник на звук - Тунер / CD/ Mp3/ USB плеър | бр | 1 |  | 0
5.14 | Доставка на Cвободно стоящ метален рак-шкаф - 27 U | бр | 1 |  | 0
5.15 | Доставка на Бланк панел - перфориран 1U | бр | 12 |  | 0
5.16 | Доставка на Бланк панел - перфориран 3U | бр | 7 |  | 0
5.17 | Доставка на Разклонител за рак-монтаж - метално тяло | бр | 2 |  | 0
5.18 | Доставка на Присъединителни кабели, комплект | бр | 1 |  | 0
5.19 | Доставка на Кабел, E30, JY(st)Y 2x0.8 | m | 450 |  | 0
5.20 | Доставка на Кабел, E30, JY(St)Y 4х2x0.80 | m | 50 |  | 0
5.21 | Полагане на Кабел | m | 450 |  | 0
5.22 | Доставка и Полагане на кабелен канал 20х20, с крепежи | m | 400 |  | 0
5.23 | Направа на улеи в мазилка за полагане на кабели с последващо възтановяване с варогипсов разтвор, ширина до 5см | m | 50 |  | 0
5.24 | Маркиране на Високоговорителите с етикети | бр | 39 |  | 0
5.25 | Монтаж на Стенен високоговорител | бр | 39 |  | 0
5.26 | Монтаж на Рак-шкаф и бланк панели към него | бр | 1 |  | 0
5.27 | Монтаж на Електронни модули и подвързването им в рак-шкафовете | бр | 1 |  | 0
5.28 | Монтаж на Акумулаторни батерии | бр | 2 |  | 0
5.29 | Подвързване и Програмиране на системата | бр | 1 |  | 0
5.30 | Тестове и 72ч.проби на системата | бр | 1 |  | 0
| ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  | 0
ЧАСТ ВиК
Мерки за Пожаробезопастност
1. | Демонтаж, доставка и монтаж на сграден противопожарен кран ПКф2" комплект с шланг 20м и струйник | бр. | 3 |  | 0
| ОБЩО ЧАСТ ВиК |  |  |  | 0
ЧАСТ ОВК
Енергоспестяващи мерки 5
1. | Доставка и монтаж на VRF системи с директно изпарение за отопление на отделните помещения в сградата
1.1 | Доставка и монтаж на Инверторна климатична сплит система с дирекно изпарение на хладилния агент. Вътрешно тяло колонен тип Qохл.=7,0kW;Qот.=8,0kW;Pел.=2,2kW;220V. Тръбен път до 2м. Комплект с монтажни рамки и антивибрационни тампони. Клас А+ | бр. | 3 |  | 0
1.2 | Доставка и монтаж на Инверторна климатична сплит система с дирекно изпарение на хладилния агент. Вътрешно тяло за високостенен монтаж Qохл.=2,5kW;Qот.=3,4kW;Pел.=0,8kW;220V. Тръбен път до 2м. Комплект с монтажни рамки и антивибрационни тампони. Клас А+ | бр. | 1 |  | 0
1.3 | Доставка и монтаж на Външно тяло на инверторна климатична мулти сплит система. Qохл.=12,5kW; Qот=13,5kW. Pел.=4,8kW;220V. Комплект с монтажни рамки и антивибрационни тампони. Клас А+ | бр. | 1 |  | 0
1.4 | Доставка и монтаж на Външно тяло на инверторна климатична мулти сплит система. Qохл.=10,0kW; Qот=12,0kW. Pел.=4,0kW;220V. Комплект с монтажни рамки и антивибрационни тампони. Клас А+ | бр. | 2 |  | 0
1.5 | Доставка и монтаж на Вътрешно тяло за високостенен монтаж към инверторна климатична мулти сплит система. Qохл.=3,5kW; Qот=4,5kW. | бр. | 6 |  | 0
1.6 | Доставка и монтаж на Вътрешно тяло за високостенен монтаж към инверторна климатична мулти сплит система. Qохл.=2,5kW; Qот=3,4kW. | бр. | 5 |  | 0
1.7 | Доставка и монтаж на Медна топлоизолирана тръба към мулти сплит система - Ø9,52mm | м | 185 |  | 0
1.8 | Доставка и монтаж на Медна топлоизолирана тръба към мулти сплит система - Ø6,35mm | м | 185 |  | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изграждане на отоплителните системи
1.9 | Пробиване и възстановяване на отвори в стени, подове и тавани, включително доставка и монтаж на обсадни тръби за подове | бр. | 15 |  | 0
| ОБЩО ЧАСТ ОВК |  |  |  | 0
|  |  | без ДДС |  | 0
|  |  | Непредвидени разходи 5% |  | 0
|  |  | ДДС |  | 0
ОБЩО КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  | общо с ДДС |  | 0
Дата:.......................................... |  |  | Подпис:.......................................
/представляващ участника, печат/