## KSS
Индикативно ценово предложение (КСС) от ...................................................................................................... (наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща)
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА КЪМ ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ГР. СВИЛЕНГРАД
№ | Наименование на СМР | Ед.м. | Количество | Ед.цена | Стойност
I. | Част: Архитектура
I.I | Стени
1 | Тухлена зидария 25 см - 25/25/12 см на циментов разтвор | м³ | 19.39 |  | 0
2 | Топлоизолация ЕPS 7см | м² | 51.31 |  | 0
I.II | Покрив
1 | Покривни термопанели 7см | м² | 185 |  | 0
2 | Toплоизолация -минерална вата 10см и окомплектовачни елементи | м² | 195.57 |  | 0
3 | Поцинкована ламарина за обшивка-улами, бордове | м | 64.9 |  | 0
4 | Улуци, вкл. водоприме ници | м | 18.1 |  | 0
5 | Водосточни алуминиеви тръби, вкл. скоби за закрепване | м | 6.4 |  | 0
6 | Обръщане на стреха с еталбонд | м² | 19.8 |  | 0
I.III | Довършителни работи
1 | Водоустойчив гипсокартон 2 пласта (вкл. и таван) | м² | 47 |  | 0
2 | Гипсокартон по стени | м² | 150 |  | 0
3 | Гипсокартон по тавани 2 пласта | м² | 161 |  | 0
4 | Топлоизолация между гипсокартон -мин.вата | м² | 28.74 |  | 0
5 | Обръщане врати и прозорци | м | 14.5 |  | 0
6 | Шпакловка с готова смес по стени и тавани | м² | 372.5 |  | 0
7 | Грундиране стени и тавани | м² | 372.5 |  | 0
8 | Боядисване с латекс стени и тавани двукратно | м² | 372.5 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на фаянс по стени до горе | м² | 42.5 |  | 0
10 | Циментова замазка 3-4 см | м² | 169.39 |  | 0
11 | Настилка от гранитогресни плочи на лепило | м² | 169.39 |  | 0
12 | Первази от гранитогресни плочи 10 см | м | 64.9 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на вътрешни врати 90х210 - МДФ | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на врата 70х210- МДФ | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина от с прекъснат термомост 375/287 | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина, вкл. 180/220 Врата с прекъснат термомост 375/287 | бр. | 1 |  | 0
17 | Външна полимерна мазилка по стени | м² | 36.83 |  | 0
18 | Облицовка с гранитогрес по цокъл H=10см. | м² | 0.572 |  | 0
19 | Нова настилка от тротоарни плочи пред вход сграда и върху същ. Градинка | м² | 17 |  | 0
I.IV | Аксесоари за тоалетни
1 | Комплект за тоалетна | бр. | 1 |  | 0
2 | Комплект за спец. Оборусван за хора в неравностойно положение | бр. | 1 |  | 0
ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 0
II. | Част: Конструкции
II.I | Земни работи
1 | Изкоп | м³ | 23
2 | Обратен насип | м³ | 8
II.II | Кофражни и бетонови работи
1 | Кофраж за подложен бетон | м² | 15.2
2 | Кофраж за единични основи | м² | 28
3 | Кофраж за рандбалки | м² | 58.5
4 | Кофраж за колони | м² | 58.2
5 | Кофраж за греди при покрив | м² | 34.1
| Всичко кофраж | м² | 194 |  | 0
II.III | Бетонови работи
1 | Бетон С25/30 за подложен бетон | м³ | 2.6
2 | Бетон С25/30 за настилка | м³ | 23
3 | Бетон С25/30 за единични основи | м³ | 7
4 | Бетон С25/30 за рандбалки | м³ | 7.3
5 | Бетон С25/30 за колони | м³ | 3.9
6 | Бетон С25/30 за греди при покрив | м³ | 8.2
| Всичко бетон | м³ | 52 |  | 0
II.IV | Армировачни работи
1 | Армировка В 235 (ф) | кг | 825
2 | Армировка В 500 (N) | кг | 2255
3 | Армировка В 500 (N) за настилка | кг | 1044
| Общо армировка В 235 (ф) и В 500 (N) | кг | 3080 |  | 0
Стомана S 235 JR
1 | Столици, планки, закладни части, улама | кг | 3087
| Всичко стомана S 235 JR | кг | 3087 |  | 0
ОБЩО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 0
III. | Част: ВиК
III.I | 1. Сграден водопровод
1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, за студена вода, PPE – тип 3, PN 16, ø20 | мл | 13 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, за топла вода, PPE – тип 3,PN 20, ø20 | мл | 10 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на сферични спирателни кранове, ø1/2” | бр | 2 |  | 0
4 | Също,но спирателен кран, с изпразнител, ø20 | бр | 1 |  | 0
5 | Също,но но ъглов СК, ø1/2” | бр | 2 |  | 0
6 | Също,но обратна клапа, ø1/2” | бр | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, седяща | бр | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка с дълга ръкохватка , за хора с увреждания, седяща | бр | 1 |  | 0
8 | Също,но прехвърляща крива, ø20 | бр | 3 |  | 0
9 | Също,но стенно коляно, ø20 | бр | 8 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 5 литра, N = 1,5 kW, монтаж над мивка, компл. с предпазен вентил | бр | 1 |  | 0
11 | Доставка и полагане на топлоизолация на тръ-би тип "Goflex”(или подобна) с дебелина 9 мм, ø20 | мл | 10 |  | 0
12 | Доставка и полагане на топлоизолация на тръби тип "Goflex”(или подобна) с дебелина 6 мм, ø20 | мл | 13 |  | 0
13 | Скоби за укрепване на тръбопроводи ø20 | бр | 23 |  | 0
14 | Направа на връзка със съществуващ водопровод, ø1/2” | бр | 1 |  | 0
15 | Изпитване на водопровода, приведено към Dу 20 | мл | 23 |  | 0
16 | Дезинфекция на водопровода | мл | 23 |  | 0
III.II | Сградна канализация |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на PVC муфени тръби, ø50 | мл | 4 |  | 0
2 | Също, но дебелостенни PVC тръби, ø50 | мл | 1 |  | 0
3 | Също, но, ø110 | мл | 6 |  | 0
4 | Също, но, ø160 | мл | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на устойчиви на UV лъчи PVC тръби, ø110 | мл | 8 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на PVC тръби на лепена връзка (за отводняване климатици), ø25 | мл | 12 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на PVC дъга 45°, ø50 | бр | 1 |  | 0
8 | Също, но коляно, ø50 | бр | 2 |  | 0
9 | Също, но кос ед. разклонител, ø50/50 | бр | 1 |  | 0
10 | Също, нo дебелостенен PVC кос единичен разклонител, ø110/110 | бр | 1 |  | 0
11 | Също, но, ø110/50 | бр | 4 |  | 0
12 | Също, но, ø110/160 | бр | 1 |  | 0
13 | Също, но дебелостенна PVC дъга 45°, ø50 | бр | 4 |  | 0
14 | Също, но, ø110 | бр | 2 |  | 0
15 | Също, но PVC дебелостенно коляно 90°, ø50 | бр | 2 |  | 0
16 | Също, но, ø110 | бр | 3 |  | 0
17 | Също, но намалител, ø110/50 | бр | 2 |  | 0
18 | Също, но, ø160/110 | бр | 1 |  | 0
19 | Също, но, ø50/25 | бр | 2 |  | 0
20 | PVC контролна тръба – КТ, ø50 | бр | 2 |  | 0
21 | Също, но противовакуумна клапа, ø50 | бр | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния - долно оттичане, комплект с ниско разположено казанче | бр | 1 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния - моноблок, за хора с увреждания | бр | 1 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат, компл. със сифон | бр | 1 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка за хора с увреждания, компл. със сифон | бр | 1 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на подов сифон, ø50 | бр | 2 |  | 0
27 | Изкоп в земна почва с ширина до 1,20 м, дъл-бочина до 2,0 м, неукрепен | мз | 2 |  | 0
28 | Доставка на пясък за подложка и обратно засипване на изкоп | мз | 1.5 |  | 0
29 | Обратно засипване на изкоп с мека пръст | мз | 0.5 |  | 0
30 | Трамбоване на пластове през 20 см, до достигане плътност 1,65 т/м3 | мз | 2 |  | 0
31 | Товарене на камион на излишна пръст и отпадъци | мз | 1.5 |  | 0
32 | Извозване излишната пръст с камион на15 км, вкл. товарене и разтоварване | мз | 1.5 |  | 0
33 | Направа на връзка със съществуваща канализация, до ø160 | мз | 1 |  | 0
34 | Изпитване на вертикална канализация, до ø110 | мл | 12 |  | 0
35 | Изпитване на хоризонтална канализация, до ø160 | мл | 21 |  | 0
ОБЩО ПО ЧАСТ ВиК |  |  |  |  | 0
IV. | Част: Електро
1 | Доставка и монтаж на стенно – РТ съгласно схемата на чертежа | бр | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж в съществуващо табло ГРТ на монофазен автоматичен прекъсвач 32А – съгласно схемата | бр | 1 |  | 0
3 | Доставка на кабели: |  |  |  | 0
| - СВТ3х6 мм2 | м | 27 |  | 0
| - СВТ3х2,5 мм2 / за климатици, отоплители и бойлер / | м | 45 |  | 0
4 | Доставка и монтаж РVС канал | бр | 16 |  | 0
5 | Изтегляне на кабел СВТ в РVС канал/шлаух и в двоен таван | м | 72 |  | 0
6 | Доставка и полагане в стена на РVС шлаух Ф32мм | м | 2 |  | 0
7 | Доставка и полагане в стена на РVС шлаух Ф23мм | м | 10 |  | 0
8 | Доставка и м-ж на осветителни тела: |  |  |  | 0
| осв.тяло,Луна, LED, 10W | бр | 5 |  | 0
| LED, осв.тяло,22 W, IP20 | бр | 17 |  | 0
| - Указателна стрелка, 2W,с автономно захранване. | бр | 1 |  | 0
| Евакуационно осв.тяло 4W,с автономно захранване | бр | 6 |  | 0
9 | Направа на лампен излаз с проводник тип СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в дв.таван и негорим РVС шлаух Ф23мм скрито - /без ключове/ - до 8м. ср. дължина | бр | 29 |  | 0
10 | Доставка и м-ж на ключ за скрита инсталация, 6А,обикновен | бр | 3 |  | 0
11 | Доставка и м-ж на монофазен контакт “Шуко”за скрита инсталация - единичен | бр | 10 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на детектор за движение, стенен | бр | 3 |  | 0
13 | Направа на контактен излаз с проводник тип СВТ 3х2,5мм2 изтеглен в дв.таван и негорим РVС шлаух Ф23мм скрито - /без контактите/ - до 8м. ср. дължина | бр | 10 |  | 0
14 | Доставка и м-ж на разклонителна кутия за открита инсталация | бр | 15 |  | 0
15 | Доставка и м-ж на конзола | бр | 13 |  | 0
16 | Доставка на бойлерно табло | бр | 1 |  | 0
17 | Суха разделка на кабел СВТ до 6 мм2 | бр | 7 |  | 0
18 | Свързване на жила до 4 мм2 | бр | 21 |  | 0
19 | Доставка на стомана Ф8мм | м | 90 |  | 0
20 | Полагане на стомана Ф8мм на дистанционни планки / мълниезащитна мрежа / | м | 90 |  | 0
21 | Съединителна клема / мултиклема / | бр | 4 |  | 0
22 | Направа на вертикални отводи от стомана Ф8мм на дист.планки по фасадата - до 10 м. ср. д. | бр | 2 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на метална кутия 10/15см с капак | бр | 2 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на прав съединител | бр | 2 |  | 0
25 | Доставка на стоманена шина 40/4мм | м | 12 |  | 0
26 | Полагане на шина в изкоп | м | 12 |  | 0
27 | Заземител | бр | 2 |  | 0
28 | Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване | м | 12 |  | 0
29 | Измерване преходно съпротивление на заземител | бр | 3 |  | 0
ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРО БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 0
V. | Част: ОВК
V.I. | Отопление
1 | Климатик инверторен С Qот =2,9 квт и Qхл=2,1 квт, N=1,08 квт/220V, с опция за работа при външ. температура до -15°С | бр | 3 |  | 0
2 | Електрически Алуминиеви лири N=300W | бр | 2 |  | 0
V.II | Вентилация
1 | Вент. осов L=90м³/ч,N=30W/220V с обратна клапа | бр | 2 |  | 0
2 | Тръба РVС Ø160 | мл | 2 |  | 0
3 | Гъвкав въздуховод ф 125 | мл | 5 |  | 0
ОБЩО ЧАСТ ОВК БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 0
| ОБЩО без ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩО С ДДС |  |  |  | 0
Дата:.......................................... Подпис:....................................... /представляващ участника, печат/