Образец  № 7

##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано...............................................................................................................................

(трите имена)

в качеството му на ....................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):.........................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка,получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие по обществената поръчка с предмет: „Доставка на LED осветителни тела за улично осветление и часовници за управление на улично осветление за нуждите на ОП БO гр.Свиленград”

С настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т.ч.:

- При изпълнение на предмета на поръчката ще се придържаме точно към Техническата спецификация и указанията на Възложителя, пълното описание на обекта на поръчката и към всички действащи нормативни актове, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

- Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания на Възложителя.

- Приемаме да изпълним всички доставки в пълен обем, съгласно предмета на поръчката, както следва.

- Декларираме, че сме запознати с техническата спецификация и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка, в това число с определения от Възложителя срок на валидност на офертата и с проекта на договора и ги приемаме без възражения.

- В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да извършим доставка на LED осветителни тела за улично осветление и часовници за управление на улично осветление, напълно отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката.

Предлагаме следните параметри на LED осветителните тела за улично осветление и часовници за управление на улично осветление, предмет на поръчката:

|  | Параметри, изискани от Възложителя | Параметри, предложени от участника |
| --- | --- | --- |
| Осветително тяло LED COB с мощност 2x40W 12 бр. | Уличен LED COB осветител: - LED COB чипове с мощност 2х40W, захранващо напрежение АС 220V – 240V - Корпус на осветителното тялото да бъде с традиционна форма на уличен осветител-метален, изработен от лят или дълбоко изтеглен алуминий, прахово боядисан, отвор за присъединяване към рогатка за стълб Ǿ60; - Светлинен поток на LED осветителното тяло ≥ 2х4200 Lm вкл; - Светлинен добив на LED осветителното тяло ≥ 105Lm/W вкл.; - Фактор на мощността ≥ 0.80 вкл.; - Цветна температура = 5000 К; - Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 70 вкл.; - Срокът на експлоатация на светодиодите да не бъде по-малък от 50000 часа - Степен на защита на цялото - не по-нисък от ІР65; - Да притежават физически отделен Драйвер интегриран в корпуса на осветителното тяло, осигуряващ точни параметри (ток,напрежение) за захранване на LED чипа,а също така да осигурява и защита от пренапрежение на LED чипа. |  |
| Осветително тяло LED SMD с мощност 50W 30 бр. | Уличен LED SMD осветител: - LED SMD чип с мощност 50W, захранващо напрежение АС 220V – 240V - Корпус на осветителното тялото да бъде с традиционна форма на уличен осветител – метален, изработен от лят или дълбоко изтеглен алуминий, прахово боядисан, отвор за присъединяване към рогатка за стълб Ǿ60; - Светлинен поток на LED осветителното тяло ≥ 6500 Lm вкл; - Светлинен добив на LED осветителното тяло ≥ 130Lm/W вкл.; - Фактор на мощността ≥ 0.90 вкл.; - Цветна температура = 5000 К; - Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 85 вкл.; - Срокът на експлоатация на светодиодите да не бъде по-малък от 50000 часа - Степен на защита на цялото – не по-нисък от ІР65; - Да притежават физически отделен Драйвер интегриран в корпуса на осветителното тяло,осигуряващ точни параметри (ток,напрежение) за захранване на LED чипа,а също така да осигурява и защита от пренапрежение на LED чипа. |  |
| Осветително тяло LED SMD с мощност 30W 365 бр. | Уличен LED SMD осветител: - LED SMD чип с мощност 30W, захранващо напрежение АС 220V – 240 V - Корпус на осветителното тялото да бъде с традиционна форма на уличен осветител - метален, изработен от лят или дълбоко изтеглен алуминий, прахово боядисан, отвор за присъединяване към рогатка за стълб Ǿ40; - Светлинен поток на LED осветителното тяло ≥ 3900 Lm вкл; - Светлинен добив на LED осветителното тяло ≥ 130Lm/W вкл.; - Фактор на мощността ≥ 0.90 вкл.; - Цветна температура = 5000 К; - Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 85 вкл.; - Срокът на експлоатация на светодиодите да не бъде по-малък от 50000 часа - Степен на защита на цялото - не по-нисък от ІР65; - Да притежават физически отделен Драйвер интегриран в корпуса на осветителното тяло,осигуряващ точни параметри (ток,напрежение) за захранване на LED чипа,а също така да осигурява и защита от пренапрежение на LED чипа. |  |
| Часовник Електронен Астрономически за управление на улично осветление – 30 бр. | Часовникът да е изграден като микрокомпютърна система работеща в реално време . В програмното осигуряване да са заложени часовете на изгревите и залезите на слънцето за цялата година , както и преминаването от лятно към зимно и от зимно към лятно часово време . - захранващо напрежение 220V – 240V 50Hz - максимално отклонение – 0,5s / 24h - резерв на хода ≥ 48h - нормална работа при температура от – 20 0С до 50 0С |  |
| Гаранционен срок на LED осветителни тела | Минимум 5 години |  |
| Гаранционен срок на Часовник Електронен Астрономически | Минимум 2 години |  |

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписване на договора да представим актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от обществената поръчка.

Дата: [дата на подписване]             	___________________[подпис, печат]

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]